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温州市现代服务业发展集团有限公司关于浙江东方职业技术学院智慧护理示教室实训设施设备采购项目（自主）的采购公告

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，就智慧护理示教室实训设施设备采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告
二、采购方式：公开招标
三、项目编号：XCZZ-XY-2020-116
四、项目性质：国企采购（非政府采购）
五、项目名称：智慧护理示教室实训设施设备采购

六、预算金额：39.508万元

七、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

浙江东方职业技术学院采购智慧护理示教室相关设备，采购数量1批，其余详见采购文件。

八、供应商资格要求

1、符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》供应商参加国企采购活动应当具备的基本资格条件；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单。
3、本项目不接受联合体形式投标。

九、报名时须提交以下文件资料（须装订成册）

1、公司简介、营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权书等；

2、供应商认为还需提供的其他资料。

十、采购文件发售时间及地点

1.采购文件发售时间：2020年11月12日至2020年12月01日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30，节假日除外，截标之前报名、购买采购文件有效，未购买采购文件的潜在供应商拒绝参加投标）。

2.采购文件获取：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司财务室（温州市黎明西路62号9号楼2楼）获取采购文件。

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）
十二、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.投标文件递交截止时间：2020年12月02日14:30

递交地点：浙江东方职业技术学院甬江路校区第二会议室（温州市经济技术开发区甬江路1号，国际与继续教育学院203室）。
2.开标时间：2020年12月02 日14:30

3.开标地点：浙江东方职业技术学院甬江路校区第二会议室（温州市经济技术开发区甬江路1号，国际与继续教育学院203室）。
十三、联系人及联系电话
采购单位：浙江东方职业技术学院

联系人：沈老师 

电话：0577-86561078

采购代理机构名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：温州市黎明路62号9号楼2楼

联系人：陈工

联系方式：0577-88997006

采购监督管理部门：浙江东方职业技术学院监察审计室

联系电话：0577-86538533

十四、投标保证金
投标保证金：3900元整；

交付方式：银行转账

户名：政采云有限公司

账号：190001010400276210000001503

开户行：中国农业银行杭州西湖支行

十五、附件：采购文件

浙江东方职业技术学院

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2020年11月12日
温州市现代服务业发展集团有限公司关于浙江东方职业技术学院智慧护理示教室实训设施设备采购项目（自主）的征求意见公示

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，就智慧护理示教室实训设施设备采购项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2020年11月16日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司，电子文档发送至以下信箱：406173998@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：陈工

联系方式：0577-88997006

联系地址：温州市黎明路62号9号楼2楼

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

浙江东方职业技术学院

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2020年11 月12日

 前附须知表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人名称：浙江东方职业技术学院

联系人：沈老师 

电话：0577-86561078

	2
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 

代理机构地址：温州市黎明西路62号9号楼2楼 

联系人：陈工

电  话：0577-88997006

	3
	项目名称
	智慧护理示教室实训设施设备采购

采购编号：XCZZ-XY-2020-116 

	4
	采购内容
	浙江东方职业技术学院采购智慧护理示教室相关设备，采购数量1批，其余详见采购文件

	5
	交货期
	从合同签订之日起 20日历日内完成安装调试

	6
	▲供应商资质格要求
	1、符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》供应商参加国企采购活动应当具备的基本资格条件；

2、本项目不接受联合体形式投标。

	7
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求：

	8
	踏勘现场
	□组织

(不组织

	9
	投标预备会
	□召开

(不召开

	10
	投标截止时间
	见采购公告

	11
	分包
	□允许。但分包部分须经业主同意，由业主、总体单位、分包部分签订甲、乙、丙三方合同，分包部分的工作质量由项目总体单位负责。

(不允许 。

	12
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。

	13
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	14
	投标保证金
	见采购公告

	15
	投标文件份数
	投标文件一式6份，正本1份，副本5份。

	16
	包装要求
	投标文件的正本和副本密封于包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖供应商单位章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

	17
	递交投标

文件地点
	见采购公告

	18
	开标时间

和地点
	见采购公告

	19
	开评标程序
	密封情况检查(开启技术资信标、开启商务标(资格审查(技术资信标评审( 商务标评审(提交评标报告

	20
	评标委员会

的组建
	评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数。

	21
	注意事项
	1）本采购文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标邀请函”为准；

2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”；

3）本采购文件涉及的货币为“人民币”；

4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理公司将收取本项目采购文件的编制费500元/份。

5）采购监督管理部门：浙江东方职业技术学院监察审计室


第一部分    供应商须知

一、  说  明

1.项目说明

1.1本次采购是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。

2．▲合格投标供应商
见采购公告

3.供应商代表

3.1指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）。

4.投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

2.1投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。
3.采购文件的修改

3.1在投标文件递交截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网和温州市国企采购平台上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江政府采购网和温州市国企采购平台上发布变更公告。
3.2采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3.3为使供应商准备投标文件时有充分时间对采购文件修改部分进行研究并修改投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有供应商。采购文件的修改

三、 投标文件的编制

1. 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照

采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝

的风险由投标供应商自行承担。

▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现
投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：
3.1投标文件由技术资信标和商务标两部分构成：

3.1.1技术资信标

（1）投标函                                       （附件一）

（2）技术参数偏离表及商务条款偏离表               （附件五）

（3）资格证明文件                                 （附件六）

◆法定代表人授权书                           

◆供应商有效营业执照副本（复印件加盖有效公章）

◆具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

◆具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

◆依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

◆无重大违法记录声明书

◆信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果截图

（4）供应商简介                                  （附件七）

（5）项目负责人简历表                            （附件八）

（6）供应商2017年7月至今相关业绩               （附件九）

（7）产品、服务承诺及服务方案介绍                （附件十）

（8）资信证明材料                                （附件十一）
◆有有效的质量管理体系认证证书（如有）

◆信用等级证书（如有）

◆节能环保产品相关认证材料（如有）

（9）合理化建议（如有）                          （附件十二）

（10）供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料                                     （附件十三）

说明：

供应商可按评分细则的顺序编制技术标。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖供应商有效的公章。

供应商可在采购文件中对采购产品的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明。

3.1.2商务（价格）标
 开标一览表                                （附件二）
投标分项报价表                             （附件三）
易损件、配件、专用耗材和售后服务优惠表     （附件四）
中小微声明函（如有） 

其他需要说明的商务（报价）内容（如有）

3.2投标文件格式

投标文件按统一格式填写，将商务部分、技术资信部分分别装订成册（分别单独密封）。

3.3供应商随同投标文件提供的技术资料必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应采购要求。

4. 投标文件的签署及规定

4.1供应商应填写全称，同时加盖印章。

4.2投标文件中规定由法人代表签字或盖章的地方必须由法人代表或授权代表签署。

4.3投标文件技术资信标一式6份，其中正本1份,副本5份。商务标一式6份，其中正本1份,副本5份。
4.4投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

4.5投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章或盖章。

5.   投标报价
5.1  投标报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的货物价款，即货物的设计、制造、供货、税金、包装、运输、装卸、设备调试与安装（包括所需的安装材料、安装附件、尺寸修改等）、验收（含第三方验收、消防验收）、培训（如有）、技术服务、售后服务、质保期内服务、材料、第三方保险（如有）、采购代理费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。
5.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）内容填写，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

5.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物及服务，须折合成人民币计入投标报价中。

5.4  ▲采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

5.5  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.6  ▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
5.7  最低报价不能作为中标的保证。
6.   投标保证金
6.1  ▲投标供应商须在开标之前提交投标保证金叁仟玖佰元。

6.2  中标供应商的投标保证金在与采购人签订了采购合同并在代理机构备案后5个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
6.3  ▲发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；
（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；
（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；
（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；
（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。
7.   投标有效期
7.1  自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

四、 投标文件的递交

1.投标文件的密封及标记
1.1 供应商必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、 “商务标”字样，封口处贴上封条，启封处加盖供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、采购编号，并注明“开标时启封”字样。封袋封条由供应商自制。
1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

2.投标截止时间

2.1▲投标文件必须在投标截止时间前送达采购文件中指定的投标地点，并一同递交能证明供应商授权代表有效身份的证明（原件），投标保证金收据，法定代表人授权委托书（原件）, 营业执照复印件（加盖公章）。不能提供上述材料的，其投标文件将被拒绝。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间和开标时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
3.投标文件的修改和撤回
3.1在投标截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达采购代理机构。

3.2 供应商修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构。同时应在封皮上注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

3.3若供应商以传真或电报形式通知采购代理机构撤回投标，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购代理机构。

3.4从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被没收。

4.发生下列情况之一的投标文件将被拒收

4.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

4.2  未购领采购文件；
4.3  没有按照采购文件的要求提供投标保证金收据；

4.4  未密封或未装订，封袋未按要求盖章签字或盖章的投标文件；

4.5  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

4.6  以电讯形式投标的投标文件。

五、 开标和评标

1.评标委员会

采购人依法组建评标委员会。采购人按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露。如果供应商在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标供应商代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

3.2参加开标大会的投标供应商应签署不存在影响公平竞争的《国企采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标人的，应补签《国企采购活动现场确认声明书》。

3.3开标时，应当由投标供应商推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员按投标供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量并宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容，然后送评标室评审；对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标供应商不足3家的，除本章第4条款的规定外，不得开标。

3.4开标结束后，采购人依法对投标供应商的资格进行审查。资格性审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人有效身份证明（原件）或法定代表人授权书（原件）与投标供应商代表有效身份证件（原件），信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果（结果以现场查询为准），以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标供应商的实质性要求。通过资格性审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。投标供应商提交的资料若有缺失，或无法证明符合本项目对合格投标供应商的资质要求，经采购人认定为资格性审查不通过，其投标文件将不进入后续详细评审程序。除本章第4条款的规定外，合格投标供应商不足3家的，不得评标。

3.5评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.6▲没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.7评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.8▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：
1、商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）报名的供应商与参加投标的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

3）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

4）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

5）未按采购文件规定装订；

6）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

7）投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14）违反相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）违反相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3、串通投标

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.9  投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

3.10 投标的评定

    评标委员会除考虑投标供应商的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1） 交货及竣工时间的满足性；

（2） 与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3） 质量保证措施的可行性；

（4） 产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5） 投标供应商在甲方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6） 投标供应商针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7） 投标供应商的经营信誉、资信和实力；

（8） 投标供应商的同类业绩；

（9） 投标供应商提出的使采购人满意的优惠条款。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在浙江政府采购网和温州市国企采购平台上公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，或经采购单位监管部门同意，同时采购信息已在浙江政府采购网和温州市国企采购平台上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，可以按原采购方式继续进行采购活动。

5.投标文件的澄清

5.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，但澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有满足采购文件的实质性要求”，其投标不进入下一步评审。

6.确定中标候选供应商

6.1评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分第一的为中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由抽签决定排序）。

6.2  排名第一中标候选供应商放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次采购失败，重新组织采购。

6.3  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7.评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

六、 授予合同

评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查合格后在浙江政府采购网和温州市国企采购平台及其他采购指定信息发布媒体上公示，参加采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自中标/成交公告期限届满之日（自公告发布之日起至第2个工作日止）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑；采购单位在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购代理机构或采购人的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。采购人的采购监督管理部门组织相关部门应当在收到投诉后10个工作日内作出投诉处理。投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据，质疑、投诉供应商需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意质疑、投诉导致项目实施延期的，采购人可以向供应商索赔，供应商应按延期天数每日伍仟元的标准对采购人予以赔偿。
中标通知书

2.1中标（成交）供应商确定后，采购人将向中标（成交）供应商发出中标通知书。 

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标（成交）供应商均具有同等法律效力。

签订合同
3.1中标（成交）供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标（成交）供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标（成交）供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标（成交）供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标（成交）供应商之后的第一位的中标候选供应商签订采购合同。
3.3采购文件、中标（成交）供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标（成交）供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.5中标（成交）供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案。
 履约保证金

4.1中标（成交）供应商在收到中标通知书后，签订合同时须向买方提交合同金额5%的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

采购代理服务费

5.1本项目采购代理服务费6000元整包含在报价总价中，在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

第二部分  合同主要条款

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

经代理机构                通过 公开招标 方式采购，确定                 为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：
第一条：采购内容                             
1、产品名称、规格及数量

	产品名称
	品牌/产地
	型号/规格
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	

	合同总价（人民币大写）： 
	


注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、采购文件标注的为准。
2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

第二条：交货要求
1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

第三条：交货时间、地点
合同签订后20个工作日内完成供货、安装并验收合格，货物运送至甲方指定地点。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。
第四条：技术文件和资料
（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定，甲乙双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

第五条：付款方式与结算
在合同签订时乙方提供合同总金额10%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同；乙方完成全部设备的生产、运输、安装、调试并通过最终验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额95%的货款（乙方必须开具与付款合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）并无息退还履约保证金。剩余合同总额5%的货款转为质量保证金，待一年质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。
第六条：质量要求
1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。
3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向甲方移交之日起     内，在质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方提供上门服务。
产品质量保证期：所有货物提供不少于1年(12个月)的质量免费保修（维护）期，质保期自验收合格并交付使用之日起开始计算。如厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。

第七条：售后服务
1.货物验收后合格之日起，乙方提供的货物质保期为    年，从货物验收合格交付甲方使用之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在  小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第八条：验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。 
第九条：双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

第十条：乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得同意而不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务将按合同条款第十一条规定被收取误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

第十一条：误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑终止合同。

第十二条：不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

第十三条：税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

第十四条：违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十五条：履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

第十六条：争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

2、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

3、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

4、在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

第十七条：转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

第十八条：适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十九条：合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间:                                时间
第三部分   合同格式
浙江东方职业技术学院采购的                  （项目名称、项目编号）在国内公开招标，经评标委员会决标           为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1． 合同文件

    下列文件构成本合同的组成部分：

   （1）合同主要条款

   （2）中标通知书

   （3）投标分项报价表

   （4）技术规格、商务条款偏离表

   （5）投标技术和服务响应方案

   （6）合同补充条款或说明（如有的话）

   （7）承诺书（含询标记录和优惠条件）

2． 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。
3． 货物和数量

   本合同提供的服务内容及要求（详见第四部分采购内容及要求）。

4． 合同总价

本合同总价为人民币          元整（￥       元）。（分项价格详见投标分项报价表）

5． 付款方式、投入使用时间及验收时间   

本合同的付款方式、投入使用时间及验收时间在合同主要条款中已规定。

6． 合同生效

       本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

        全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间：                               时间：

第四部分  采购内容及要求
设备清单

	序号
	名称
	产品参数
	数量

	1
	教学液晶屏幕墙
	55寸DID液晶拼接单元WZ-551-8HLED(3.5mm拼缝）12组，内置无缝拼接技术。
	1套

	2
	录播示教系统
	录播服务器为一体化设计，一台录播服务器集成了高清视频采集、VGA/DVI/HDMI课件采集、自动跟踪、自动导播、电景录像、资源录像、直播、互动授课、VGA输出。
	1套

	3
	综合护理示教模拟人
	进口PVC材料、高度逼真，生命体征模拟：真实的自主呼吸， 液晶曈孔观察，劲动脉、桡动脉等多处搏动，包括潮式呼吸、毕奥呼吸在内的多种呼吸模式，根据临床CT数据绘制而成的气道解剖结构，经口气管插管，多媒体动画同步显示插管位置，可模拟临床综合护理的各项技能。
	1套

	4
	ABS高级护理升降病床
	具备多项电动调节功能，背部升降/腿部升降；舒适任意角度，实木床板，医疗电机。床面高度电动升降，整床高度电动调节 ，CPR一键复位，方便操作。
	1套

	5
	床头柜+床尾凳
	实木床头柜；实木床尾椅，带靠背、扶手
	1套

	6
	设备带(床头灯、呼叫系统、吸氧调节扣等）
	铝合金材质、电 烤漆工艺
	1套

	7
	治疗车（配护理操作盘）
	治疗车加厚，304不锈钢护栏，双污物桶，双层双抽屉， 含输液架，配操作盘。
	1套

	8
	定做储物柜
	木质环保
	1套

	9
	病人生命体征监护模拟系统（无线便携式，内置病例）
	适用于临床真实的SP病人、以及全球各类型各品牌的普通或智能化的医护教学模拟病人、和普通模型人的智能化生命体征监护。应用程序软件App store下载安装至iPad。内置临床护理病例可将一个普通模型人扩展为多个具有临床典型病症的模拟病人。
	1套


二、技术参数及要求

	智慧护理示教室设施设备

	序号
	类别
	产品名称
	数 量
	产品功能描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	教学设备
	教学液晶屏幕墙
	1套
	55寸DID液晶拼接单元WZ-551-8HLED(3.5mm拼缝）12组，内置无缝拼接技术。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	录播示教系统
	1套
	一、互动录播系统V1.0，一套

为了便于维护使用，要求录播服务器为一体化设计，一台录播服务器集成了高清视频采集、VGA/DVI/HDMI课件采集、自动跟踪、自动导播、电景录像、资源录像、直播、互动授课、VGA输出。

1、CPU 配置Intel i7处理器、2*8GB以上双通道内存、120G以上固态硬盘，1TB高速数据硬盘、千兆以太网口。

2、视频采集：广播级视频采集卡，支持八通道扩展，四路HD-SDI高清视频输入，一路DVI/VGA/HDMI/YPbPr高清输入（用于电子板板信号）。

3、双路DVI/VGA/HDMI输出（用于校园有线电视或视频会议终端等输入）。

4.四路定位摄像机采集，四路RS-232串口，支持VISCA控制。一键复原功能。

二、高清云台摄像机，1台

1.
图像传感器：1/3英寸 CMOS

2.
有效像素：
200万以上(16：9)

3.
信号系统 HD-SDI 1080i/60,1080i/50,1080p/30,1080p/25,720p/60,720p/50

4.
信号制式：NTSL,PAL

5.
镜 头：
10倍光学变焦，f=4.4mm(广角端)～44.0 mm(远端)，F1.8～F3.0

6.
水平视角：56.6°（W）～5.5°（T）

7.
聚焦系统：自动/手动；最低照度：0.1Lux

8.
曝光控制：自动/手动；快门速度：1/30～1/10,000s

9.
增益：自动/手动；白平衡：自动/室内/室外/手动

10.
图像效果：彩色/黑白/电子翻转；信噪比：≥50db

11. 云台：全方位云台，云台协议：VISCA协议

12、水平摇移：355°(最大速度80°/秒)

13、俯仰摇移：-30度至90度(最大速度60°/秒)

三、定位摄像机，1个

1.
感光：1/2.7英寸，CMOS 100万像素。

2.
镜头：F3.6

3.
水平视角：90°~90.05°

4.
镜头锁定功能：安装锁定后，手动无法拧移视角，防学生手动拧移。全金属外壳，防破坏。

四、混音器，一套

1.
十路麦克风接入、一路LINE，支持十路48V幻像供电，话筒连接方式：10路卡龙母插座。

2.
输出连接：线路莲花输出，卡龙平衡输出。

3.
十路话筒输入每路独立灵敏度调节。十路话筒每路独立输入音量调节。十路话筒优先级设置。

4.
环境噪声消除功能，自动降噪功能，不发言通道电平自动衰减，有效降噪。

5.
话筒输入失真：≤0.1%(额定输出)

6.
频率响应：50Hz～18KHz

7.
噪声电压：≤0.2mV

8.
输入灵敏度：-38dB~-50dB；输入阻抗：麦克风8KΩ系统输入20KΩ

9.
输出阻抗：平衡200Ω，不平衡 300Ω，LINE 200Ω

10.
消耗功率：12W

11.
开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路话筒声控激励五级指示

12.
总音量、高音、中音、低音独立调节，独立监听接口。

五、电容式录播吊装麦，2个

1.
频率范围：40-18000HZ；灵敏度：-35dB±2dB (18Mv/Pa)

2.
指向性：超窄指向；拾音角度：100-120°

3.
最大声压级：132 DB；阻抗：200Ω

4.
工作电压：48V

5.
信噪比：≥75dB

6. 配备：麦夹、双卡农头。

六、吊杆，2个

1.
全铝材料，万向调节头，60cm~120cm可伸缩。

2.
与麦夹匹套连接螺杆。

七、辅材：75-5视频线、VGA线、音频线、AV线、接头等一批。

	3
	
	综合护理示教模拟人
	1套
	进口PVC材料、高度逼真，包含生命体征模拟：

1、头部 
（1）模拟瞳孔：液晶瞳孔，可自行设置瞳孔大小，包括散大、正常、针尖样状态。 

（2）模拟人语音：系统中存有大量的语音，模拟人根据病情不同发出不同的声音，声音的 

大小及播放方式通过软件设置。 

2、脉搏 

（1）动脉搏动，颈动脉，桡动脉，股动脉、肱动脉可触诊到动脉搏动。 

（2）脉搏的频率和心率保持一致。 

3、呼吸 

（1）模拟人有真实的自主呼吸，呼吸时胸廓有起伏。 

（2）可设置多种呼吸模式，呼吸频率和深度可调节。 

4、气道管理 

（1）经口气管插管，正确插入气管、拔出气管，错误插入食管，软件同步显示。 

（2）可进行气管切开的操作及护理。 

（3）开放气道：可通过仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法打开气道。 

（4）可模拟颈部僵直、舌水肿、牙关紧闭、喉痉挛、咽部梗阻。 

（5）左右肺可单独控制，模拟左气道阻塞、右气道阻塞。 

5、听诊 

（1）可进行正常和异常呼吸音听诊、正常和异常心音听诊、肠鸣音正常、亢进、消失的听 

诊、血管杂音的听诊等。 

	4
	
	ABS高级护理升降病床
	1套
	具备多项电动调节功能，背部升降/腿部升降；舒适任意角度，实木床板，医疗电机。床面高度电动升降，整床高度电动调节 ，CPR一键复位，方便操作。

	5
	
	床头柜+床尾凳
	1套
	1.不锈钢柜面2.可调节隔板高度

	6
	
	设备带(床头灯、呼叫系统、吸氧调节扣等）
	1套
	1.无线语音双向对讲2.智能呼叫系统3.氧气终端

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	
	治疗车（配护理操作盘）
	1套
	进口硅胶静音滑轮、高强度ABS材料

	8
	
	定做储物柜
	1套
	木质环保

	9
	
	病人生命体征监护模拟系统（无线便携式，内置病例）
	1套
	适用于临床真实的SP病人、以及全球各类型各品牌的普通或智能化的医护教学模拟病人、和普通模型人的智能化生命体征监护。应用程序软件App store下载安装至iPad。内置临床护理病例可将一个普通模型人扩展为多个具有临床典型病症的模拟病人。

生命体征的监护 

（1）监测生命体征，软件显示脉搏，血压，血氧饱和度，呼吸末二氧化碳等。 

（2）心电图：系统中存有大量的资料，可进行真实的导联监护，模拟多种疾病的心电图。


三．其他要求

1. 售中服务

1.1 包括运输、保险、卸货到采购人指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装调试、检测、试运行、检验、权威部门检定、最终验收并交付。（进口设备还需包括进口设备审批、报关、进口、清关）；

1.2 到货地点：浙江东方职业技术学院；

1.3 交货方式：现场交货；

1.4 安装地点：浙江东方职业技术学院；
1.5 实施周期：从合同签订之日起 20日历日内完成安装调试；

1.6 如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给采购人造成的损失。

1.7 安装标准：符合有关技术规范要求和技术标准。

1.8 安装过程中发生的费用由乙方负责。投标人在投标文件中提供其安装调试过程中需采购人配合的内容。

1.9 最终验收
乙方应提供产品的有效检验文件及供货清单，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。甲方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

验收合格条件：运行结果及使用效果符合采购要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

1.10 其他要求详见采购合同；

2. 售后服务

2.1 ▲保修期：壹 年，保修期从项目验收合格之日起计算。

2.2 售后服务机构
在中华人民共和国国内应设有设备维修中心，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务。

2.3 售后服务响应

在接到使用单位维修及技术服务要求后应在设备出现故障时2小时内响应，10小时内提供维修方案，48小时内工程师到达现场，故障必须在7天内修复或提供备用仪器。

2.4 售后服务内容

在保修期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，应提供免费维修直至更换。费用由乙方承担（包括返厂维修）。

在保修期内，如需更换关键核心部件或2次维修无法修复仪器，乙方应更换为新仪器。

在保修期内，要求设备厂家提供售后维保，技术工程师应经原厂认证或授权，上门服务。

在保修期内，每年技术工程师提供至少2次的上门维护保养工作。

在设备寿命期内，对设备配套的应用软件提供终身升级服务。

在设备寿命期内，乙方应保证长期供应零备件和正常的售后服务。

2.5 售后服务收费

在保修期内，乙方提供售后服务，保修期将满时，乙方须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向甲方提供整个书面报告。费用包含在报价中。

保修期满后，维修只收取合理的材料费。乙方须提供最优惠材料费、设备费等的维修价格清单，并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

2.6 投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

3. 培训

为使用户能正确使用设备，供应商将派遣有丰富经验的高水平技术人员前往进行仪器的安装调试、现场培训操作人员及仪器相关的应用维护，随时对用户提出的问题进行解答，并进行指导。

提供2名操作人员到其在供应商国内设立的培训中心接受为期3天的免费培训，内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等；仪器安装调试结束后，提供不少于2日的现场技术培训。包括仪器的基本原理、操作、日常维护、基础分析仪器理论、上机操作及建立标准曲线等内容。

投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

4. 其他

相关服务内容需由除中标人外第三方完成的，须在投标文件中进行说明并取得采购人认可，签订合同后须将分包合同交至采购人处备案。

中标人在签订合同前向甲方提供产品厂商针对本项目的授权书、售后服务承诺函，售后服务承诺函中的保修期与投标文件承诺一致。也可在投标文件中提供。

四、 付款方式

1、在合同签订前，卖方须向买方提供合同金额10%的履约保证金，如不提供，买方有权拒签合同。卖方完成全部货物的生产、运输、安装、调试并通过最终验收后15个工作日内，买方向卖方支付合同总额95%的货款（卖方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）并无息退还履约保证金。剩余合同总额5%的货款转为质量保证金，验收合格1年后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

2、具体付款方式详见第二部分“合同主要条款”

第五部分    附件
附件一：

投 标 函

致：                 

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本壹份，副本伍份】；

（二）按“供应商须知”要求编制投标文件的商务（价格）标【正本壹份，副本伍份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                       

                                   供应商名称                               
                                   公章                                     
                                   供应商代表（签字或盖章）：                      
                                   日期                                     
附件二：

开标一览表

项目名称：                                     项目编号：                     
	投标报价

（金额）
	小写：

	
	大写：

	供货期
	合同签订后   日历天内完成所有货物的供应、运输、安装、调试完毕。

	质 保 期
	自验收合格之日起   年

	对采购文件的响应程度（是否完全响应）
	


说明：1、投标报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的货物价款，即货物的设计、制造、供货、税金、包装、运输、装卸、设备调试与安装（包括所需的安装材料、安装附件、尺寸修改等）、验收（含第三方验收、消防验收）、培训（如有）、技术服务、售后服务、质保期内服务、材料、第三方保险（如有）、采购代理费等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

附件三

投标分项报价表

采购编号：                                                    （价格单位：人民币元）
	项目
	货物名称
	品牌型号规格、产地
	制造厂商名称
	数量
	出厂单价
（含税）
	总价
（含税）
	免费
保修期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备总价
	

	运杂及保险费（含卸货）
	

	安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）
	

	培训费、技术服务费、售后服务费等
	

	税金
	

	其他相关费用
	

	合计总价
（应与开标一览表中投标总价相一致）
	


备注：▲1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
2.此表的总计价应与附件“开标一览表”投标报价相一致。
3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
投标人全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年   月  日
附件四

易损件、配件、专用耗材和售后服务优惠表

（该价格应保持三年以上）

项目名称：                                              项目编号
	序号
	易损件、配件、专用耗材和售后服务内容
	适用产品
	单价（元）
	优惠率（%）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


注：请供应商填写完整充分。否则自行承担不利后果。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

附件五-1：

技术规格偏离表

供应商名称：                                          采购编号：

	
	序号
	采购文件

条目号
	采购文件

规范要求
	投标文件

对应规范
	说明

	技

术

规

格
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、按照采购文件“第四部分 采购内容及要求”中“二、技术参数及要求”进行逐条响应，缺漏部分视为负偏离予以扣分。

    ▲2、未提供此表的视为不响应采购文件实质性要求。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五-2：

商务条款偏离表

供应商名称：                                          采购编号：

	
	序号
	采购文件

条目号
	采购文件

规范要求
	投标文件

对应规范
	说明

	商

务

条

款
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、不填写此表视为完全响应采购文件内容。

    ▲2、未提供此表的视为不响应采购文件实质性要求。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六：资格证明文件

（1）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

                   （供应商全称）法定代表人            授权         （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

授权代表无转授权，特此授权。

法定代表人 (签字或盖章)：

          供应商全称（公章）：

          日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字或盖章）：                               

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

手机：

邮政编码:

(2)
报价供应商有效营业执照（复印件盖公章）

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

浙江东方职业技术学院：

我方 （报价供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

声明供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江东方职业技术学院：

我方 （报价供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

声明供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.
供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.
供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（6）无重大违法记录声明书

浙江东方职业技术学院：

我公司参与                          （项目名称、编号）报价，本公司郑重声明，我方参加本项目国有企业采购活动前三年内无重大违法记录，符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》规定的供应商条件。若贵中心在本项目采购过程中发现我方国有企业采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的报价，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

声明供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日  

（7）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果截图

附件七
供应商简介

	


供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

项目负责人简历表

	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称
	
	拟任何职
	
	参加工作

时间
	

	2、个人简历

	时  间
	工作经历

	
	

	
	

	3、从相关专业年限

	

	4、负责人相关项目业绩

	序号
	项  目  名  称
	完成年份

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2、后附人员相应证书和社保证明材料，社保证明材料以当地社保部门出具并盖章的或当地政务服务网打印的社会保险参保证明为准。

供应商全称（盖章）：

日期：  年   月  日

附件九

供应商2017年7月至今相关业绩

	序号
	项目名称
	服务对象基本信息
	合同金额
	合同

签订时间
	用户联系人

/联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 2017年7月（以签订合同时间为准）以来供应商同类项目业绩。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件十、产品、服务承诺及服务方案介绍

1）投标产品的总体介绍，技术规格与功能的详细说明和产品样本

2）产品设计、制造、安装实施方案

3）主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

4）产品质量保证方案措施、安装、调试、验收的标准及方案

5）产品的技术服务、售后服务的内容、措施和承诺、培训服务
附件十一、资信证明材料                 

1）有有效的质量管理体系认证证书（如有）

2）信用等级证书（如有）

3）节能环保产品相关认证材料（如有）

附件十二、合理化建议（如有）

附件十三、供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料。（如有）

第六部分   评标原则及方法
根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。
二．评标组织

1.评标委员会：评标委员会由采购人依法组建。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。评委会负责本次采购的评标活动，并向采购人推荐中标人。

2.采购监督管理部门：本次采购由浙江东方职业技术学院监察审计室负责监管。
三、评标程序

本次评标，技术资信标和商务标同时开启，程序如下：

第一步：在开标室同时开启技术资信标、商务标，并公布商务标报价；

第二步：采购人根据评标原则和评标办法，对各供应商的投标资格进行审查，资格审查不通过的供应商做无效标处理，不进入评审。

第三步：评标委员会对合格供应商的技术资信标进行评审，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第四步：公布审查结果和技术资信标得分情况后，评标委员会对有效供应商的商务标进行评审。

第四步：对商务标评审后，根据综合评审结果，评标委员会提交评标报告。

四、评标办法

本项目采用百分制综合评分法，即供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高、次高的供应商作为第一和第二排序的中标候选供应商的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术资信标60分（技术权值60%），商务标（报价）40分（价格权值40%）。

五、评分细则

1、技术、资信分的评定（60分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各供应商的各项评分分数的算术平均值为各供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

	序号
	评分因素
	评分细则

投标文件中提供的证明材料复印件应清晰可辨，如不清晰，评标委员会可限时要求投标人提供对应原件核对后评分，请投标人事先准备。
	分值（分）

	1
	投标人的质量管理
	投标人的质量管理

投标人具有有效的质量管理体系认证证书得2分，否则不得分；（0-2分）

说明：投标文件中需提供相应证书复印件，未提供证明材料不得分。
	2

	2
	投标产品业绩
	投标产品业绩。（0-10分）

根据投标人提供的2017年7月（以签订合同时间为准）至今类似设备（至少需包含本次采购清单中的4样产品）项目的销售业绩（提供合同复印件，原件备查），每个有效业绩得2分，本项最高10分；
	10

	3
	产品技术要求符合性
	根据投标产品技术指标、技术参数响应和偏离情况

完全满足采购文件要求的，得20分，每负偏离一处扣1分，扣完为止
	20

	4
	产品档次
	产品档次。

根据投标文件中所投产品的品牌、型号的档次和先进性结合稳定性、市场评价进行综合评价。（0-5分）
	5

	5
	产品质量保证方案措施、安装、调试、验收的标准及方案
	产品质量保证方案措施、安装、调试、验收的标准及方案。

根据投标文件承诺的内容进行综合评价。（0-6分）
	6

	6
	保修期
	保修期。

满足采购文件规定保修期要求的得0分；优于采购文件的规定的酌情给予加分，超出1年加2分，最多加6分，不足年部分或非全部产品统一延长保修期的情况由评标委员会酌情给分。（0-3分）
	6

	7
	培训服务方案
	培训服务方案

培训工作计划、组织等实施方案安排合理、可行，培训资料齐全。（0-4分）
	4

	8
	售后技术支持方案
	售后技术支持方案

投标人针对本项目质保期提供详细的售后维护与服务方案，能够满足售后服务要求和故障响应时间要求。（0-4分）
	4

	9
	本地化服务
	本地化服务

根据各投标人提供的本地化服务质量、服务承诺、保障服务质量的措施，进行综合评价酌情评分。（0-2分）
	2

	10
	投标文件制作
	投标文件制作的条理性、完整性及规范性；（0-1分）
	1


2、商务评分（40分）：

满足采购文件要求且投标下浮率最高的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分40分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）×40保留小数2位）（四舍五入，保留小数点后2位）.

(3)▲本项目采购预算为人民币39.508万元整,如供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。
3．  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4．  评标委员会按综合得分由高到低顺序排列，排名前1名（含）的供应商为本项目的中标供应商，其他投标供应商不再做为中标供应商推荐（得分相同投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定排序），并提交评标报告。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次采购失败，重新组织采购。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网和温州市国企采购平台上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

八、供应商义务

供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。

 














后附授权代表（自然人）身份证明（正反面复印件）








