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	序号
	名称
	产品规格
	数量
	金额（元）

	1
	三折床
	[image: ]铝合金折叠护栏、钢制喷涂车架、手摇三折床，可实现背部起身，腿部升起等.（*）含智慧床单元数据传感器，可以与智慧分组教学系统连接，进行数据传输，并实现床单元的异动情况监控。（*）提供智慧床单元数据终端第三方产品检测报告。







	8张
	

	2
	床头柜
	[image: ]480*480*760MM，ABS塑料材质和钢面
	10个
	

	3
	超声雾化器
	[image: ]小型加湿 静音雾化
	10台
	

	4
	氧气吸入器
	[image: ]浮标式
	10个
	

	5
	TDP治疗仪
	[image: ]红外线电烤灯，23#立式单头，300W高功率
	2台
	

	6
	铝合金坐便椅
	[image: ]铝合金，57X56X95cm,带轮
	2张
	

	7
	铝合金坐便椅
	[image: ]铝合金，57X56X95cm，不带轮
	4张
	

	8
	便携式吸痰器
	[image: ]低噪音，便携式
	10台
	

	9
	不锈钢送药车
	66X44X86CM，不锈钢，二层
[image: ]
	2台
	

	10
	抢救车
	可升降，1930*640*500/900mm
[image: e49a112de47c38ed7b372c13dc74c57]
	1台
	

	11
	治疗车
	不锈钢，尺寸：800*480*860，两层双抽屉（备医用垃圾桶）
[image: ]
	9台
	

	12
	制氧机
	7L大流量制氧机 93%高氧浓度 48小时持续使[image: ]
	2台
	

	13
	高级着装老年行动模拟服
	.依据正常成人体型设计。
.腕关节和踝关节个负重能让使用者体验到老年肌力减退的感觉。
.通过调整不同部位的调节带可以逼真体验老年人驼背、肌力减退、关节不灵活等状态。
.特制眼镜让使用者体验老年花眼以及由于白内障而产生的色觉改变，视野减小等症状。
.戴上特制耳塞能体验老年人听力减退的状态，耳罩使感觉更加逼真。
.模拟服可以清洗保持干净。[image: ]
	1套
	

	14
	高级着装老年偏瘫护理模拟服
	.依据正常成人体型设计。
.能够体验左右偏瘫。
.当限制装置固定后，练习者可体验由于偏瘫而导致的关节僵硬，通过使用粘贴带可调整松紧度模拟不同程度的关节僵硬。
.配有拐杖，使练习者可体验特定状态下拐杖对于运动的重要性。
.鞋是为老年人和残疾人设计的，轻便防滑。
.轻巧耐用，材料经济，可广泛使用。[image: ]
	1套
	

	15
	高级压疮（褥疮）护理
	显示错综复杂的褥疮类型；窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染
[image: ]
	1套
	

	16
	高级全功能老年护理人
	具有近50项护理功能，模型采用进口PVC材料，质地优良，环保，制作逼真，易于清洗，可让护理工作者在老年患者的护理过程中，理解和关爱老年人。
[image: ]
	2套
	

	17
	多功能护理模型人
	PVC材料，身长；功能：静脉输液，导尿，插鼻饲管等操作
[image: ]
	8套
	

	18
	适老化产品
	老年起居用品 ：震动闹钟、转移板、拐杖、穿衣板、穿脱袜器、穿衣辅助杆、穿扣器、拉链辅助器、折叠取物器。；老年人洗漱用品 ：长柄梳子、弯柄擦背刷、柱状长柄刷、长柄洗澡刷、粗柄梳子、记忆成人牙刷。老年照护起居室用品：防水床单、多功能手部健康棒（套环式）、多功能手部健康棒（分隔式）、多功能手部健康垫、多部位防褥疮透气垫、肘部防护套、脚步防护套、保护手套（薄）、保护首套（厚）、保护约束手套、约束带、面包圈护垫、多功能护理圆圈垫各一套。
[image: ][image: ][image: ]
	1套
	

	19
	医疗设备带
	空开， 氧气维修阀，氧气终端，负压终端，呼叫分机，电源，床头灯
[image: ]
	2套
	

	20
	轮椅
	实心轮子，铝合金钢架、可折叠，带手刹等[image: ]
	[bookmark: _GoBack]10张
	

	合计
	
	
	
	



备注：以上报价含税、运输、安装调试、第三方验收（如有）




报价单位（盖章）：
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