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	序号
	名称
	产品规格
	数量
		价格

	1
	半身心肺复苏模型
	产品突出CPR训练操作的辅助功能，全程语音提示，数字与指示灯提示，更加符合临床和教学练习CPR操作要求。
执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准
功能特点：
■ 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。
■ 模拟生命体征：
• 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。
• 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
• 抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
• 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。
■ 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。
■ 二种操作方式：可进行CPR训练、模式考核。
• 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。
• 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。
控制器显示屏功能：
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	10套
	

	2
	全身心肺复苏模型
	模型突出CPR训练操作的铺助功能，以及可自行设定各项数值，更加符合临床和教学练习CPR操作要求
执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准
功能特点：
■ 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。
■ 模拟生命体征：
• 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。
• 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
• 抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
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	10套
	

	3
	婴儿复苏模型
	模型根据婴儿的解剖特征和生理特点设计，其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行婴儿心肺复苏训练。实现电子监测人工呼吸时吹气量和心外按压时按压深度。是医院、医学院、卫校等社会心肺复苏普及培训机构进行婴儿心肺复苏培训的理想产品。
执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准
功能特点：
■ 模拟标准气道开放。
■ 全程语音提示，音量可以调节；
■ 人工手位胸外按压显示报警：
· 按压位置正确，错误的指示灯显示及错误的语音提示；
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	5套
	

	4
	AED
	■ 产品设计符合人机工程学。打开面盖,则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放AED电极贴片。
■ 将除颤电极与模拟人相连即可，全过程无需人为介入，模拟自动检测、自动分析、除颤（自动除颤与手动除颤）。
■ 模拟急救现场AED的工作流程，BOU/AED99D自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤工作，全程语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。
■ 学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置及使用方法。
■ AED模拟训练器预设有9种案例情景，模拟真实使用过程中出现的不同情况。
■ 设有故障模拟功能，通过遥控器选择可以进
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	10套
	

	5
	软垫
	进口尼龙尺寸为:长173CM*宽76CM
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	10块
	







报价单位（盖章）：


























	封条   封条   封条


	项目名称：过道防腐木休息区地板及桌椅
报价人： 
地 址： 
联系人： 
电  话：




密封包装模版如下：
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