
数智造公共实训基地电力设计安装

施工招标

招 标 文 件

招标人：浙江东方职业技术学院                     （盖单位章）
招标代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（盖单位章）
日期： 2022 年04月
目   录
第一卷
第一章 招标公告
1. 招标条件
2. 项目概况与招标范围
3. 投标人资格要求
4. 招标文件的获取
5. 投标文件的递交
6. 发布公告的媒介
7. 联系方式
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
1. 总则
2. 招标文件
3. 投标文件
4. 投标
5. 开标
6. 评标
7. 合同授予
8. 重新招标和不再招标
9. 纪律和监督
10. 需要补充的其他内容
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
1. 评标方法
2. 评审标准
3. 评标程序
第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
第二部分 通用合同条款
第三部分 专用合同条款
第五章 招标工程量清单
1.招标工程量清单说明
2.投标报价说明
3.评审
4.其他
第二卷
第六章  图  纸
第三卷
第七章  技术标准和要求
第八章  投标文件格式
一、商务标
1、投标函
2、法定代表人身份证明
（授权委托书）
3、投标保证金
格式3-1  投标保证金银行保函
格式3-2  投标保证金保险凭证
4、已标价工程量清单
5、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
（二）近年财务状况表
（三）近年完成的类似项目情况表
（四）正在施工的和新承接的项目情况表
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
（六）项目管理机构一览表
（七）承诺书
（八）联合体协议书
6、拟分包项目情况表

二、技术标

三、资信标
第一卷

第一章 招标公告

温州市现代服务业发展集团有限公司关于数智造公共实训基地电力设计安装施工招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目数智造公共实训基地电力设计安装，项目业主为浙江东方职业技术学院，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为浙江东方职业技术学院。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本工程位于裕泰汽车配件有限公司五楼。一共有十三个实训区和六个办公区，面积约2700平方。总投资约40万元。工期：30日历天，质量：合格。招标控制价399522元。
2.2 招标范围：本项目的电气设备安装、电缆排管及基础部分等施工，具体以工程量清单及施工图纸为准。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：（1）电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；符合其中之一即可；（2）国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上；（3）具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人拟派项目负责人须具备机电安装工程注册建造师二级及以上，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。
3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 其他要求：  /  。

4. 招标文件的获取
4.1如有意向参加投标者，请在2022年04月07日至2022年04月14日（法定公休日、法定节假日除外）；每日上午8:30时至11:30时，下午14:30时至16:30时到温州市鹿城区黎明工业区30号楼二楼购买招标文件。

4.2 购买招标文件时，需要提交资料：营业执照、资质证书、单位介绍信、身份证复印件。以上所有材料均须提供复印件（盖单位公章）并装订成册。招标文件售价400元/份，售后不退。
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2022年04月15日09时00分，地点：浙江东方职业技术学院行政楼516会议室（浙江省温州经济技术开发区金海三道433号）。

5.2 投标人的投标保证金采用现金方式，投标保证金人民币柒仟元整。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在现代发展集团有限公司官网和浙江东方职业技术学校官网上发布。
7. 联系方式

	招标人：
	浙江东方职业技术学院
	代理机构：
	浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

	地址:
	浙江省温州经济技术开发区金海三道433号
	地址:
	温州市鹿城区黎明工业区30号楼二楼

	联系人：
	刘老师
	联系人：
	潘工

	电话：
	13080906926
	电话：
	0577-88695383、13857738771

	监督部门：
	浙江东方职业技术学院监察审计室
	
	

	联系人：
	陈先生
	
	

	电话：
	0577-86538533
	
	


2022年04月06日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江东方职业技术学院
地址：浙江省温州经济技术开发区金海三道433号
联系人：刘老师
电话：13080906926

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司
地址：温州市鹿城区黎明工业区30号楼二楼
联系人：潘工
电话：0577-88695383、13857738771

	1.1.4
	项目名称
	数智造公共实训基地电力设计安装

	1.1.5
	建设地点
	见招标公告

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质（资格）条件、能力和信誉
	资质（资格）条件：见招标公告。
（2）财务要求：不要求；
（3）业绩要求：不要求；

（4）信誉要求：见本章第10.4款；
（5）项目经理（建造师，下同）资格：见招标公告；
（6）其他要求：/。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织，由投标人自行前往，风险由投标人自行考虑。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	/

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11
	分包
	☑允许，分包内容要求：按法律法规执行，须经招标人同意。

	1.12
	偏离
	☑允许，偏差范围：偏差幅度：计算偏差绝对值累计少于投标总价3%的视为已经分配在其他项目中而不予以调整，计算偏差绝对值累计大于等于投标总价3%的经评标委员会认定后作否决投标处理。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	图纸及工程量清单

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2022年04月11日09时30分前直接发送到398792135@qq.com，发送成功后联系代理单位咨询是否收到。

	2.2.2
	投标截止时间及招标人澄清时间
	投标截止时间：2022年04月15日09时00分
招标人澄清时间：2022年04月11日17时30分前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间和方式
	招标人澄清时间：同2.2.2款；本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容在现代发展集团有限公司官网 上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。

请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。

	2.3.1
	招标文件的修改时间
	同本章前附表第2.2.2项

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的方式
	同本章前附表第2.2.3项

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.1.1.2
	技术标编制要求
	☑要求，根据第三章评标办法（综合评估法）第2.2.4

(1)款“技术标评分标准”的内容进行编制。

	3.1.1.3
	资信标编制要求
	☑不要求。

	3.3.1
	投标有效期
	60个工作日

	3.4
	投标保证金
	见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	☑不要求提供

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目要求
	☑不要求提供

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	☑不要求提供

	3.5.12
	资格审查其他材料
	无

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	商务标（不包括授权委托书）、技术标（含资信标）相应要求盖章处加盖单位公章；
授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	商务标：正本1份，副本4份；

2、技术标（含资信标）：正本1份，副本4份；
3、证书原件：一份（如有）；
4、是否要求提交电子版文件：所有投标资料均需提供电子版（U盘）。

	3.7.5
	装订要求
	根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：

☑分册装订，分别为：

商务标；

（2）技术标（含资信标）；
（3）证书原件（如有，无需装订，单独密封）。

	4.1.1
	投标文件的密封和标记
	（1）投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。封袋、封条由投标人自行制作。

（2）商务标、技术标（含资信标）、证书原件（如有）分别单独密封。标函上应分别写明“商务标”、“技术标（含资信标）”、“证书原件”等字样。

（3）U盘密封在商务标内。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	浙江东方职业技术学院行政楼516会议室（浙江省温州经济技术开发区金海三道433号）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否，资料、证书原件除外

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地址。

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：符合本章第4.1.1项的要求。

（5）开标顺序：投标时间截止后在开标室按递交投标文件逆顺序同时开启所有投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数。

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，推荐的中标候选人数：2名

	7.3.1
	履约担保
	☑要求，履约保证金的形式：银行转账

履约保证金的金额：合同价的2.5%

履约保证金的提交：签订合同前

	9.5
	投诉
	投诉受理部门：

☑浙江东方职业技术学院
电话：0577-86556703

	10.需要补充的其他内容

	10.2
	工程造价
	（1）本工程概算约40万元，招标控制价399552.00元。

	
	
	（2）创文明标化目标：无

	
	
	（3）总承包服务费：/

	
	
	（4）优质工程目标：无

	
	
	（5）计税方式采用一般计税方法

	10.4
	投标人信誉要求
	相关行业主管部门：

[image: image1.wmf]住建部

[image: image2.wmf]浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）

[image: image3.wmf]温州市住建局

	10.7
	投标报名要求
	见招标公告

	10.11
	招标人补充的其他内容
	1、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书原件相同效力，无需提供纸质证书原件；

2、本项目工程造价按浙江省2018 版相关定额编制；

3、招标代理费为人民币5000元整，有中标单位领取中标通知书前支付给代理单位。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表，投标工期不得超过招标计划工期。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质（资格）条件、能力和信誉。

（1）资质（资格）条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以检察机关职务犯罪预防部门出具的文书为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

备注：投标人须知第1.4.3项中第（9）—（15）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 本项目投标人提出问题和招标人澄清的方式见投标人须知前附表第2.2.1-2.2.3项。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少3日前，以书面形式（本项目采用网络形式）通知已购买招标文件的投标人。不足3日并且澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；（现金形式）
（4）已标价工程量清单：

	1）投标报价封面；
	11）专业工程暂估价表；

	2）投标报价扉页；
	12）专业技术措施暂估价表；

	3）编制说明；
	13）计日工表；

	4）投标报价费用表；
	14）总承包服务费计价表；

	5）单位（专业）工程投标报价费用表；
	15）主要工日一览表；

	6）分部分项工程和施工措施项目清单与计价表；
	16）发包人提供材料和设备一览表；

	7）施工组织（总价）措施项目清单与计价表；
	17）主要材料和工程设备一览表；

	8）其他项目清单与计价汇总表；
	18）主要机械台班一览表；

	9）暂列金额明细表；
	19）主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；

	10）材料（工程设备）暂估单价表；
	20）投标材料设备品牌选用表；


（5）资格审查资料，具体内容见本章第3.5款；

（6）拟分包项目情况表；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.1.2技术标：编制内容及编制要求见投标须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.1.1.3资信标：编制内容及编制要求见投标须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.1.2 本章第3.1.1.1（3）目所指的投标保证金是指：现金。
3.1.4本章第3.1.1.1（6）目所指的项目拟分包情况表指投标人拟分包的专业工程。

3.1.5投标人使用在招标公告指定的公共资源交易中心上下载的投标书制作软件制作电子投标文件及打印书面文档，具体说明及相关评审规定详见投标人须知第10.10款要求，如果未按第10.10款的相关要求制作提供投标文件电子文档的可能会导致否决其投标。（本工程不适用）
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金（适用采用现金）

3.4.1投标人应按招标文件要求提交投标保证金，投标保证金采取现金形式，提交招标文件的同时递交投标保证金。

3.4.2招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.3投标截止时间前投标人撤回投标文件的，在该项目中标通知书同其他非中标单位保证金同时退还。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”，并附企业营业执照复印件、企业资质证书复印件；

3.5.2 “近年财务状况表”，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表；（不用提供）
3.5.3 “近年完成的类似项目业绩情况表”，应附业绩证明材料，按本章第1.4.1项及10.3款要求提供；（不用提供）
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号；（不用提供）
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表；（不用提供）
3.5.6 项目管理机构一览表，附项目经理的证书；

项目经理要求为注册建造师的，应提供注册建造师证书复印件，并提供项目经理三类人员B类证书复印件；

项目经理要求为职称的，则提供相应专业的职称证书复印件。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则投标人如为联合体的必须提供联合体共同投标协议书，联合体协议书内容必须符合要求；本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况；

3.5.8 企业《安全生产许可证》证书复印件（如为联合体投标的，联合体双方均须提供，城市园林绿化企业除外）；
3.5.9企业主要负责人的“三类人员”A类证书，按本章第10.6款要求提供（如为联合体投标的，联合体双方均须提供，城市园林绿化企业除外）；

3.5.10企业分管安全生产副经理的任职文件复印件（如为联合体投标的，联合体双方均须提供，城市园林绿化企业除外）；

3.5.11承诺书；

3.5.12投标人须知前附表规定的资格审查其他材料，见投标人须知前附表。

注：建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封和标记，见投标须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但资格审查资料原件除外。
4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加（投标人的法定代表人或其委托代理人须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人须携带授权委托书）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在现代发展集团有限公司官网和浙江东方职业技术学校官网予以公示，公示期不少于3个工作日。

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，可以由招标人直接委托，不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投标人须知前附表规定的投诉受理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.2工程造价

（1）本项目的概算造价和招标控制价见投标人须知前附表。

（2）创文明施工标准化工地要求

①创文明标化工地要求见投标须知前附表。

②本项目的招标控制价中安全文明施工费(含扬尘防治增加费)见投标人须知前附表。

③我市要求全面开展安全生产文明施工标准化工地创建，投标人在投标书中就创建文明标化工地做出承诺，没有达到文明标化工地标准的，将被作为违约的不良行为接受建设行政主管部门的公示、记录在信用档案。

（3）总承包服务费：严格执行施工总承包制度，施工总承包范围内的各专业工程包括智能化、空调、钢结构、装修等纳入总承包管理范围，如需另行招标的总承包单位必须配合建设单位共同组织招标并办理相关手续。

（4）创优质工程目标要求见投标须知前附表。

（5）本项目的计税方式见投标人须知前附表。

10.3业绩证明材料提供的要求

（1）企业业绩证明材料应提供以下①或②：①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料提供复印件（原件备查），且业绩中建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。
（2）项目经理业绩证明材料应提供以下①或②：①能证明项目经理业绩的中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：能证明项目经理业绩的工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料提供复印件（原件备查），且业绩中建设规模、项目经理和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。
（3）业绩证明时间以中标通知书或施工合同签订时间或工程验收证明材料时间为准。

（4）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。

如为专业工程则上述第（1）（2）（3）点中的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

10.4投标人信誉要求

（1）在投标截止时间当日投标人没有被投标人须知前附表规定的相关行业主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被投标人须知前附表规定的相关行业主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.5项目经理要求

10.6企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求（适用于未进行资格预审的）

(1)投标人应提供企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。

(2)A类证书中的企业法定代表人（法定代表人如有变更的，须提供变更证明材料）应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

(3)企业主要负责人的“A类证书”提供纸质证书复印件的，应能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询证实。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询证实的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为无法证实。

10.7投标报名要求

凡有意参加投标者，请予本公告发布之日起至投标截止时间前，按照招标公告上的方式进行报名。

10.8投标人不得存在的其他情形（补充）
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同性部分达80%以上的）；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（18）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（19）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.9招标、评标、中标无效

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

10.10电子投标文件制作及书面投标文件打印说明和相关规定（不适用于电子招投标）

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表  

	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1

形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项第1目规定

	
	投标文件格式
	投标函应符合第八章“投标文件格式”的规定

	
	联合体投标人（如有）
	本工程不接受联合体

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：

1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；

3、投标文件中投标函上的报价与投标报价（表10.2.2-6）上的报价不一致；

4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。

	2.1.2

资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（城市园林绿化企业除外）

	
	资质（资格）
	具备有效的资质证书（城市园林绿化企业除外），并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	“三类人员”A类证书审查
	符合第二章“投标人须知”第10.6款规定（城市园林绿化企业除外）

	
	财务状况（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	类似项目业绩（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	项目经理
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

2、符合第二章“投标人须知”第3.5.6项规定；

3、投标函的项目经理必须与资格审查资料中的项目经理一致。

	
	联合体投标人（如有）
	本工程不接受联合体

	
	其他要求
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

2、符合第二章“投标人须知”第3.1.1.2目关于技术标编制要求；

3、“投标人须知”第3.5.11项和第3.5.12项要求提供；

4、不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形；

5、投标人提供的所有证书必须要在有效期内。

	2.1.3

响应性

评审

标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定和3.1.2项规定

	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	投标总价
	投标总价不得超过招标人设定的最高投标限价。

	
	商务标评审
	因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	1、技术标：40分；
2、资信标：并入技术标一同评分；

3、商务标：60分；

4、其他评分因素： 0 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	☑基准值合成法

评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。

X、Y为调整系数；X值在商务标开标会议上从8、9、10、11、12（五）个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在商务标开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.2款

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。

F保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	2.2.4

(1)
	技术标评分标准
	☑要求

见附件“技术标评分”

评标委员会成员对各有效设计方案进行横向比较，根据以下各项评分内容进行打分评审，对评标委员会成员各项打分汇总的分数的算术平均值为最后得分，评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可。

	2.2.4

(2)
	资信标评分标准
	☑不要求，并入技术标一同评分。

	2.2.4

(3) 商务标评分标准
	投标报价得分计算
	计算公式:

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

其中：E1=0.5，E2=0.3,E=60
报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

注：E值是投标报价所占的权重分值，下同；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

	2.2.4

(4)
	其他评分因素评分标准
	☑不要求

	3.1
	评标程序
	分四个阶段：

第一阶段：进行技术标评审；

第二阶段：进行商务标计算及确定评审区间；

第二阶段：对入围评审区间的投标人进行资格审查、形式评审标准与响应性评审；

	评标区间（3.2）
	最高投标限价的计算方法
	☑最高投标限价的计算方式
1、工程招标控制价×（1-K%）后的造价为本工程的最高投标限价（最高投标限价保留至元，元后四舍五入）。招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.2款。

2、K=8

	
	成本警戒值（M）计算方法
	☑不要求

	
	入围方式
	按照投标人综合得分（技术标得分+商务标得分）由高到低排名，选取前3名入围评标区间，进行详细评审。

	3.6.2
	投标人得分
	投标人得分=A+C（技术标得分+商务标得分）


附件：技术标评分标准

	序号
	评审内容
	总分
	分值范围

	
	
	
	A档
	B档
	C档
	D档

	1、施工组织设计
	详细施工工艺说明，特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施
	2
	2-1.5
	1.5-1
	1-0.5
	0.5-0

	
	保证施工质量、施工工期、材料质量的主要措施
	5
	5-3.8
	3.8-2.6
	2.6-1.3
	1.3-0

	
	保证安全生产及文明施工的主要措施、选用的主要施工机具及劳动力调配计划等
	2
	2-1.5
	1.5-1
	1-0.5
	0.5-0

	2、售后服务承诺，针对于本工程详细的售后计划及维保时间和相关保证措施。
	2
	2-1.5
	1.5-1
	1-0.5
	0.5-0

	3、配备与工程规模相适应的电气试验和继电保护作业人员
	4
	本工程需配备电气试验和继电保护作业人员各2名，每配备1名，得1分。

提供证明材料：

1、中华人民共和国特种作业操作证复印件（需在有效期内）

2、提供投标截止时间前任意一个月的社保证明

	4、投标人售后服务网点规模情况
	2
	售后期服务机构：①办公场所及仓库面积在500平方米以下的得0.5分，②办公场所及仓库面积在500平方米及以上，1500平方米以下的得1分，③办公场所及仓库面积在1500平方米及以上的得2分，④其它情况或未按要求提供证明材料的均不得分。（面积以房产证或银行抵押凭证及租赁合同上的面积为准）

提供证明材料：房产证或银行抵押凭证及租赁合同复印件（原件核查，原件未提供的不得分）。

	5、投标人试验设备和施工工器具
	5
	需提供①变压器变比测试仪；②绝缘电阻仪；③直流电阻测试仪；④接地电阻测试仪；⑤工频耐压试验仪/耐压试验设备的购置发票和试验设备通过国家有关质量监督部门校验合格证明复印件(高试设备检测有效期为一年，需在有效期内），每提供一项得1分。

	6、投保人获奖情况
	1
	投标人自2019年1月1日以来获得省级及以上优秀安装质量奖或市级及以上优质安装工程奖的，得1分。

获奖证明材料：获奖证书或颁布单位发布的文件复印件。时间以证明材料为准。（同一工程项目只按最高等级计算一次）

	7、投标人综合实力：根据投标人行业认可度、企业荣誉（实用新型专利证书等）、资质情况等横向比较评分
	2
	2-1.5
	1.5-1
	1-0.5
	0.5-0

	8、类似工程业绩
	1
	投标人自2018年1月1日以来（以竣工验收合格时间为准），完成过合同额或中标价不少于39万元的类似配电安装工程，得1分。

业绩证明材料：

1、提供合同及中标通知书复印件；
2、电力主管部门出具的竣工验收合格证明复印件。

	9、材料设备品牌配置情况
	高压柜品牌
	5
	5-3.7
	3.7-2.4
	2.4-1.2
	1.2-0

	
	低压柜品牌
	5
	5-3.7
	3.7-2.4
	2.4-1.2
	1.2-0

	
	变压器品牌
	2
	2-1.5
	1.5-1.0
	1.0-0.5
	0.5-0

	
	电缆及其他材料
	2
	2-1.5
	1.5-1.0
	1.0-0.5
	0.5-0


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者；如商务标未开启的情况，直接抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

2. 评审标准

2.1评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括商务标详细评审阶段中和资格评审中作否决其投标处理等因素）的影响而改变。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1评标程序见评标办法前附表。

3.2评标区间

3.2.1最高投标限价：见评标办法前附表。

成本警戒值：见评标办法前附表。

最高投标限价、成本警戒值按上述方法确定后，除计算错误外，不再受其他任何因素（包括投标书评审阶段中作否决投标处理的或招标控制价编制出现重大失误或对投标报价错误进行修正等因素）的影响而改变。

3.3.2评标区间（入围方式）的确定：见评标办法前附表。若在评审过程中有被否决投标的，可以按排序先后依次递补。

3.3商务标评审

3.3.1因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。
3.3.2凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对已标价工程量清单漏项相对于招标工程量清单的计算原则是：已标价工程量清单中漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对已标价工程量清单相对于招标工程量清单变动的计算原则是：已标价工程量清单中增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。

3.3.3商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按否决投标处理。

      （1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

      （2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

      （3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

      （4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.4投标人文件审查

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的（投标人须知中要求提供证书、资料原件的，评审时以原件为准，未按要求提供原件的作不符合评审标准否决其投标），评标委员会应当否决其投标。

3.4.1投标人有符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的，评标委员会应当否决其投标。

3.4.2投标人有符合第二章“投标人须知”第10.8款规定的任何一种情形的，评标委员会应当否决其投标。
3.5投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会可否决其投标。
3.6评标结果

3.6.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D；

3.6.2投标人得分见评标办法前附表。

3.6.3除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

第一部分 合同协议书

（略）

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：
名   称：签订合同时确定；

资质类别和等级：签订合同时确定；
联系电话：签订合同时确定；

电子信箱：签订合同时确定；

通信地址：签订合同时确定；

1.1.2.5设计人：
名   称：签订合同时确定；

资质类别和等级：签订合同时确定；

联系电话：签订合同时确定；

电子信箱：签订合同时确定；

通信地址：签订合同时确定；

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9永久占地包括：/。

1.1.3.10临时占地包括：/。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：1)《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号；2)《关于印发〈浙江省建设工程价格信息动态管理办法〉的通知》（浙建〔2012〕1号）；3)《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；4)《关于贯彻〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）等国家标准的意见》（建建发〔2013〕273号）；5)《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信〔2016〕25号）；6)《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2号）；7)转发《关于在全省推行建设工程施工合同履约评价工作的通知》（温住建发〔2014〕302号）；8)《温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发【2018】4号）；9)《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建[2018]61号）；10)《转发关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（温住建发[2018]299号）；11）浙江省住房和城乡建设厅《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）文件的规定；上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。。
1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家及浙江省有关标准、规范及规定。如有遗漏，承包人应征得监理工程师同意，补充规范以满足合同要求。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（10）经发包方批准的施工组织设计；（11）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）。注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分 。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：待定；

发包人向承包人提供图纸的数量：待定；

发包人向承包人提供图纸的内容：待定。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：除施工图外的施工所需的所有必要文件；
承包人提供的文件的期限为：收到发包人或监理人通知7天内；

承包人提供的文件的数量为：6套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。
1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：合同签订时填写；

发包人指定的接收人为：合同签订时填写；
承包人接收文件的地点：合同签订时填写；

承包人指定的接收人为：合同签订时填写。

监理人接收文件的地点：合同签订时填写；

监理人指定的接收人为：合同签订时填写。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：详见项目总平红线图范围，具体以开工前双方交接为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施具体费用由承包人承担；承包人如使用现有市政道路，有破损的，承包人应修复原样，费用由承包人自行承担。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久性限制。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。项目实施过程中，有发现错误的可以提出修正，修正文件应当包括具体的修正工程量并由专业的资格人员签字盖章。。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同范围内均允许调整。
2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：
姓    名：签订合同时确定；

身份证号：签订合同时确定；
职    务：签订合同时确定；
联系电话：签订合同时确定；

电子信箱：签订合同时确定；

通信地址：签订合同时确定。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1.全过程负责工程质量、安全、进度、投资控制，全面协调各方工作。2.施工过程中涉及工程款支付、索赔、工程变更、会议纪要、往来文件、补充协议等文件的签署权限必须遵照本单位的相关管理规定执行。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场：
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2提供施工条件：
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责在工程开工前提供场地附近水电接入的具体位置；承包人从发包人提供的水电接入点自行接至施工所需位置（此部分费用由承包人负责）；所涉及的水电接入工作，如承包人与其他工程承包人存在衔接工作的，则由承包人自行负责
2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按温州市相关规定提供。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供6套竣工图及所需技术档案资料6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后60天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：
a. 承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题并承担相关费用（投标报价时应考虑此部分费用），发包人给予配合。

b.已完工程成品在竣工验收完成前，均由承包人负责保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。

c.承包人负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。

d. 本工程经中介机构结算，核减追加费率按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由承包人支付。

e.负责按建设行政管理部门和相关部门的要求，承担施工安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全。

f. 承包人应按《关于开展建设工程合同履约评价工作的通知》（温住建发【2015】286号）规定敦促发包人及时进行履约评价，并做好评价结果报送工作，发包人也应按文件要求对承包人的履约情况进行客观评价。

 g. 其他：施工人承担上述义务的所有费用，未尽事宜双方另行协商。
3.2项目经理

3.2.1项目经理：
姓    名：中标通知书上的项目经理；
身份证号：签订合同时填写；

建造师执业资格等级：签订合同时填写；

建造师注册证书号：签订合同时填写；

建造师执业印章号：签订合同时填写；

安全生产考核合格证书号：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写；

承包人对项目经理的授权范围如下：合同签订前由承包人填写。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到位天数不少于每月天数的 80%，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。每少一天承包人向发包人支付违约金 2000 元人民币，不足一天按一天计（下同）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述资料的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，同时按项目经理未到位处理。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金500 元人民币，不足一天按一天计（下同）。项目经理到位率以监理人核查为准。项目经理提交书面请假要求并经总监和发包人书面同意后方可予以请假。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意，不得擅自更换项目经理（除不可抗力等原因外，并经发包人同意及建设主管部门审批），否则每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金1万元。　

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后3天内，逾期视为应未到位，并按项目经理到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场违约。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工员离开施工现场须经发包人及总监同意。到位天数不少于每月天数的 100%。其他人员不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。监理单位和建设单位组织按每月的实际天数考核，每人每少一天承包人向发包人支付违约金 200 元，不足一天按一天计（下同）。主要施工管理人员到位率以指纹考勤为准，一天考勤三次。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人同意，不得擅自更换施工员（承包人确实需要更换的，更换人员的职称、管理能力不得低于被更换人员且必须经发包人同意），否则每更换一次施工员，承包人向发包人支付违约金500元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金200元人民币，不足一天按一天计（下同）。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定：
禁止分包的工程包括：投标人专业资质范围内的施工项目禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。
3.5.2分包的确定：
允许分包的专业工程包括：投标人专业资质范围内的施工项目禁止分包。

其他关于分包的约定：按通用条款规定。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：投标人专业资质范围内的施工项目禁止分包。
3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：中标人在签订合同前按招标文件约定提供履约保证金，金额合同价的2.5%。包含工期、人员到位、民工工资按时支付、安全文明施工。工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）。项目经理及施工员以监理现场签到管理为准。若承包人没有达到上述相应要求的，将扣除相应的保证金。合同履行过程中当履约担保被扣完后，将在工程进度款中进行扣除。

履约担保退付：工程竣工验收合格并将工程有关资料归档备案合格后履约保证金转为质保金。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作。
关于监理人的监理权限：按委托的监理合同规定执行。取得发包人批准才能行使的职权：1、变更设计2、超清单范围的计量3、增加工程费用的施工方案4、工期延长5、索赔  6、开工、停工、复工令以及其他涉及工程造价的事项。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
4.2监理人员

总监理工程师：
姓   名：签订合同时填写；
职   务：签订合同时填写；

监理工程师执业资格证书号：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；
电子信箱：签订合同时填写；
通信地址：签订合同时填写；

关于监理人的其他约定：签订合同时填写。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）：/。
5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：质量要求合格。工程质量达不到合同约定条件，承包人必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付不合格部分造价两倍的违约金，违约金总额不超过履约担保金。
关于工程奖项的约定：/。
5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）安全文明施工费已包括了《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发〔2015〕517 号）中的安全文明施工费的基本费和施工扬尘污染防治增加费的内容，具体详见《浙江省建设工程造价管理总站关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）。
2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在承包人整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

3）若发生重大安全事故等违约情况，承包人支付违约金10万元，并扣除本工程的安全文明施工费，并由承包人承担由此造成的经济损失。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5文明施工：
合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）文件；根据《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）文件规定，达到市级文明标化工地标准的，按该文件标准计取创标化工地增加费，未达到的不计创标化工地增加费。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按温住建发[2012]190 号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件，工程项目开工前将安全生产费用全额划拨至施工单位专项资金账户，并向施工单位预付安全生产费用总额的 50%，剩余部分按施工进度支付。安全文明施工费取费标准按温住建发【2016】87 号文件执行。支付安全文明施工费同时，承包人需同期上报《安全生产费用拨付申请表》、《安全生产费用收支情况报表》（含附件）。
7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2施工组织设计的提交和修改：
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：不得晚于开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到施工组织设计后7天内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订：
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3开工

7.3.1开工准备：
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  不得晚于计划开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   / 。
7.3.2开工通知：
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误：

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2因承包人原因导致工期延误：
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：施工工期每延期一天承包人支付违约金 2000元，不足一天的按一天计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：延期违约金最高不超过合同价的3%。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：

（2）台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；同时以上预警信号需结合实际天气情况和发包人审定后确定。

（3）  /  。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备的保管费用的承担：需要发包人供应的材料设备的，移交承包人后，承包人应妥善保管相关材料并承担保管费用。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存：
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施：
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人向发包人、监理人员、分包单位提供办公用房由此产生的所有费用由承包人负责承担。承包人必须认真对现场实际情况进行调查，并考虑工程施工时需要进行的保护工作，若因承包人原因（包括对现场实际情况进行调查不足或对周边保护不利影响安全施工等）导致工程返工及延误工期等，承包人应承担由此产生的一切经济损失和赔偿责任。
9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备：
施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。
10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：为了满足工程施工需要，发包人设计变更或工程量调整，承包人必须服从和配合并应予以实施，否则视同承包人合同违约。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则：
关于变更估价的约定：1、合同中有清单项目综合单价的，保持综合单价不变，工程量按实结算。
2、合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据以下内容确定其造价，经发包人或委托的咨询单位工程审核后，报财政或审计部门审定后执行。
①原招标工程量清单中项目特征或工程内容发生部分变更的，以原报价为基础，仅就变更部分按浙江省计价依据（2018版）规定计算（费率取中值，已规定包干的组织措施、技术措施，不予计算，未包干的组织措施，费率按中值计取。）计算变更前后的差价调整综合单价。
②由于工程量清单误差、设计变更、施工联系单签证等发生的工程量增减，凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目且其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时。以上情况其超过规定比例的增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上，调整不合理部分后，作为结算价格；由于设计变更引起清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。
③原招标工程量清单中无可参照的新增项目,并且不能直接按计价依据计算的，并且无信息价的项目，则承包人与发包人应参照市场价格，由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价按投标下浮率下浮后，经发包人初审报审计部门审定后作为结算价格。投标下浮率=【中标价-（暂列金+预留金）×税金】/【招标控制价-（暂列金+预留金）×税金】；
④设计变更未尽事宜按浙江省计价依据（2018版）等有关政策执行。
⑤发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。 
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：受到监理人报送的合理化建议后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。
10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目：
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人批准。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       ／     ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：      ／         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过／  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  ／ %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  ／ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ／  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  ／ %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/  

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：见本合同“变动估计的约定”。
风险费用的计算方法：承包人自行考虑，已在报价中进行了综合考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：见本合同“变动估计的约定”。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：不适用。

风险费用的计算方法：不适用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

3、其他价格方式：不适用。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付：
预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款（扣除安全文明施工费、暂估价和暂列金额）的30%。

预付款支付期限：合同签订后7天内 ，并以人员、设备进场作为支付条件。

预付款扣回的方式：不扣回。
12.2.2预付款担保：
承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则：
工程量计算规则：/。
12.3.2计量周期：
关于计量周期的约定：/
12.3.3单价合同的计量：
关于单价合同计量的约定：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013及2013版各专业工程工程量计算规范，浙江省2018计价依据和省市相关文件。
12.3.4总价合同的计量：
关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。

12.3.6其他价格形式合同的计量：/
其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期：
关于付款周期的约定：按进度。

12.4.2进度付款申请单的编制：
关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3进度付款申请单的提交：

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：发包人预付合同价30%作为预付款；竣工验收通过后支付至工程结算价的100%；承包人的履约保证转换为质保金,质保金至工程验收合格之日起二年后无质量问题及争议无息退还。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

12.4.4进度款审核和支付：

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/

（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6支付分解表的编制：
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序：
关于竣工验收程序的约定：按法律法规及通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程：
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款 7.5.2 款执行。
13.3工程试车

13.3.1试车程序：
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由承担人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承担人承担。

13.3.3投料试车：
关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场：
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后28天内。
14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单：
承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2最终结清证书和支付：

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后30天。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30天。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起24个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式：
质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为/；
（2）/%的工程款；

（3）其他方式：履约保证金转为质保金
15.3.2质量保证金的扣留：
质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 履约保证金转为质保金。
关于质量保证金的补充约定：详见工程质量保修书。
15.4保修

15.4.1保修责任：
工程保修期为：从工程通过竣工验收之日起24个月，部分材料原厂商若有更高的保修期以原厂商提供的标准为准。
15.4.3修复通知：
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形：发包人违约的其他情形:/。
16.1.2发包人违约的责任：发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以延期。
2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款12.4.4 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期予以顺延 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期予以顺延 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期予以顺延。
（7）其他：  /  
16.1.3因发包人违约解除合同：
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形：
承包人违约的其他情形：
1.发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等等管理的行为，酌情处以1000-5000元/次的违约金，违约金可在当期工程款中扣除。

2.承包人在施工期间，因承包人原因被有关部门、监理人及发包人等在日常检查、巡检等各种过程中发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书且 承包人未按整改通知书要求进行整改的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 门发出的，每次处违约金5000元；其整改通知书由质监站发出的，每次处违约金3000元；其整改通知书由发包人发出的，每次处违约金1000元；其整改通知书由监理 单位发出的，每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的，其处罚标准以 最高级别处罚标准为准，不累计处罚。

16.2.2承包人违约的责任：
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/
16.2.3因承包人违约解除合同：
关于承包人违约解除合同的特别约定：发生下列情况时，发包人有权单方面解除合同，承包人必须在发包人正式函件送达后规定时间内无条件退场，并做好人员、设备撤离事宜。

1)如因承包人原因，在施工中出现工程进度明显滞后于经监理和发包人批准的施工组织进度计划且承包人提出的弥补措施不可行，无法得到监理和发包人认可的情况，发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任，同时还保留向承包人索赔的权利；

2)承包人委派的人员不能满足施工要求的或人员不到位的；

3)承包人无故停工的；

4)承包人不得将本工程转包或违法分包给其他单位，一经发现，发包人将单方面终止合同，向承包人索赔，并追究承包人相应责任。

5）由承包人原因造成工程延期10天，发包人有权解除合同，并保留追究承包人责任的权利。

6）对新增项目、设计变更等造成的工程量变更不积极响应或执行不利，发包人保留解除合同的权利。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人和发包人进行协商。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：除发包人自有人员生命财产险外均由承包人投保并承担费用。
18.3其他保险

关于其他保险的约定：承包人承担以下保险自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害，第三人人身伤害及财产等。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  / 。
选定争议评审员的期限： /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。
20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1在工程项目开工前，施工企业应以企业为单位开设农民工工资（劳务费）专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于建设行政主管部门备案。工资专户资金须专项用于建设工程农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的款项支付。工资款按照工程款的（约定的比例）支付或按施工企业提供的工资款数额支付，如建设单位支付的工资款不足以支付当月实际用工费的，由施工企业负责补足，确保工人及时且足额地拿到工资。具体操作由甲乙双方执行《温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发【2018】4号）相关规定。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：工程廉政责任书

附件13：工程施工安全责任书
附件14：合同签订承诺书
具体格式要求：见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）格式
附件3： 

工程质量保修书

    发包人（全称）：                             
    承包人（全称）：                             
    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就            （工程全称）签订工程质量保修书。 
                
    一、工程质量保修范围和内容 

    承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 
    质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工合同范围内的所有承包人施工的工程内容。 

    二、质量保修期 

    根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 
    1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
    2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为其他未列明专业工程的保修期如国家、省、市有规定的从其规定，否则均为2年 。 
 2 年； 
    7．其他项目保修期限约定如下：  2   个采暖期、供冷期； 
    6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年； 
    5．供热与供冷系统为2   年； 
    4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 5   年； 
    3．装修工程为
    质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

    三、缺陷责任期 

    工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 
    缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

    四、质量保修责任 

    1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
    2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
    3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
    4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

    五、保修费用 

    保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

    六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用在质量保修金中扣回 。  

    工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

	发 包 人：(公章) 
	            
	承 包 人：(公章) 
	            

	地 址： 
	            
	地 址： 
	            

	邮政编码： 
	            
	邮政编码： 
	            

	法定代表人：(签字) 
	            
	法定代表人：(签字) 
	            

	委托代理人：(签字) 
	            
	委托代理人：(签字) 
	            

	电 话： 
	            
	电 话： 
	            

	传 真： 
	            
	传 真： 
	            

	开户银行： 
	            
	开户银行： 
	            

	账 号： 
	            
	账 号： 
	            

	邮政编码： 
	            
	邮政编码： 
	           


附件12：                   工程廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，                   的项目法人     (以下称甲方)与承包商                    （以下称乙方），特订立如下责任书。
第一条  甲乙双方的权利和义务
严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。
严格执行                                       工程的合同文件，自觉按合同办事。
双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。
建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。
甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。
甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条  乙方义务
乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。
乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。
乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。
第四条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。
    第五条  双方约定
本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。
    第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
    第七条  本责任书作为                                                     本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。
第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。
甲方单位：   （盖章）                    乙方单位：（盖章）
法定代表人：                             法定代表人： 
地址：                                   地址：
电话：                                   电话：

年    月    日                           年    月    日
附件13：                           工程施工安全责任书

甲方：                                                       

乙方：                                                      

根据甲方乙方双方的约定，乙方承建甲方管辖的                 工程施工任务，在施工准备阶段和施工过程中，甲方乙方都应贯彻执行国家和本市有关建筑施工安全和文明施工，现场管理方面的法律、法规及行业安全操作、规范、标准，并确定履行法、法规所赋予双方各自的安全职责。以确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。现经甲方乙方商定，进一步确认，同意就施工过程中的安全责任事宜明确如下，并就有关安全管理事项制定以下协议内容，以供双方共同遵守。

一、乙方进场后应遵守国家和本市对安全及文明施工的有关文件规定，包括行业安全操作规程、规范及标准，以及甲方规定的各项规章制度和管理规定。乙方对施工现场的规定负全责，凡在施工现场内（含生产现场和生活区）因违章指挥、违章操作导致发生高空坠落、物体打击、机械事故、触电土方坍塌事故及管线折断、破裂、泄漏事故或由乙方自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及民生政治、刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由乙方承担（发生不可抗拒的灾害除外）。

施工前，乙方必须建立安全生产责任制度。明确从项目经理到一线施工人员的安全责任，对所有进场施工人员（含管理人员在内），进行入场安全教育，并编制详细的施工组织设计或施工方案，进行安全技术交底（做到使所有施工人员知情，并使操作人员制定和掌握具体的实施方法）。向有关部门提供施工单位的资质证明，保证所有特种作业人员持证上岗。

乙方项目经理为安全第一责任人。全面负责施工现场的安全管理，乙方必须指定专人负责现场的安全技术管理工作，安全管理人员认真履行职责，组织力量实施现场安全监督、跟踪管理、并不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发挥违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。

四、乙方须严格按照相关法律、法规和操作规程、规范及标准进行施工，并做到：

1、实施市政管线作业应根据基坑、基槽等和开挖深度、土质类别选择开挖方案，明确边坡或采取相应护坡支撑和护堤桩以防塌方。边坡周围施加静载（土堆等）或动载（泵车浇筑等）应符合相应安全规定。

据甲方提供的资料对施工现场及其影响的区域内地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。

加强暑期中暑或流感的有效防控，发现异常立即了解情况并送医隔离。

施工作业前需对机械、设备、仪器、仪表、工具器材等进行检查，确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好，不得与金属物浸水位臵（导电物品）搭接捆绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。电动机、配电箱应按规定安装防护设臵、漏电保护器及接地、接零和设备专一电闸等有效控制。当临时停电或停工休息时必须拉闸、上锁。

在施工中动用明火（如进行电气焊作业）或高处作业等必须实行审批制度和安全防护措施，现场（含生活区）的消防设备、器材按有关规定配臵，对易燃易爆的危险品运输、储存、保管要符合安全规定要求。

6、督促施工人员做好下班后清理检查工作，对作业区域存在的危险因素（如管道沟、槽，管道井及高低压线路、变电、配电设施）要采取防护措施，设臵防护围栏，设臵警示标识（含晚间设臵警示灯）。要严加防范、重点监控。在管道井下或密闭容器作业应严守操作规程并注意通风、照明和保持通讯联络，并有两个以上人员作业，以防因缺氧造成的事故。

7、实施挖土作业和拆除工程中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

8、按规范要求及现场实际情况布臵现场消防通道、消防栓、消防水龙带、消防专职安全员。

五、乙方应按规定要求制定劳保技术措施，保证操作人员劳保用品和用工规范要求。

六、乙方应按施工现场安全文明和环保、环卫的有关规定设臵宿舍、食堂、饮用水及其他卫生设施。对施工现场的环境（如现场废水、尘雾、噪声、振动、坠落物等）进行有效地控制，为防止职业危害提供良好的作业环境。

七、外地施工人员必须有合法有效的身份证件，并及时办理暂住证、做工证、健康证、外地施工队伍需及时办理注册手续，签订保稳定保安全责任书。

八、关心职工及外地施工队伍的生活，及时了解思想动态，最大可能满足他们的合理要求，帮助他们客服工作、生活上的困难，确保其思想稳定生产安全。

九、保证责任区内符合安全、环保、环卫要求，做到：不起尘无遗洒、进出车辆保洁，路面有人清扫，落实门前三包。

十、甲方有权对乙方施工全过程的安全进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。对甲方提出的不安全问题及隐患乙方应立即整改，对当时难以解决的问题应采取临时可靠措施加以控制，对经指出不予整改的或乙方失职失误造成的事故案件的，甲方有权依据双方签订的施工合同的约定，按违约给予相应处罚。

十一、本协议一式两份、经甲乙双方签字盖章后生效，其有效期从签订日期起一年内。

十二、本协议未尽事宜以国家和温州市现行法律、法规及行业安全操作规程、规范、标准为依据。

甲方：                                 乙方：              

负责人：                               负责人：            

日期：     年  月  日                日期：    年  月  日

附件14

合同签订承诺书

浙江东方职业技术学院：

我方向贵方就       （工程名称）合同协议有关事项承诺如下：

一、我方严格依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、招标文件及投标文件的内容签订合同。

二、合同签订内容未存在与招标文件及投标文件、建设单位系统审批文件实质性条款不一致的地方。如发现合同签订内容与招标文件及投标文件、建设单位信息系统审批文件实质性条款不一致的，我方将承担由此引起的全部责任。

承诺人：

年   月   日

第五章  招标工程量清单

1.招标工程量清单说明

1.1本招标工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本招标工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4浙江省建设工程计价规则（2018 版）及其配套文件（以下简称计价依据）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据规定执行。本工程执行浙江省、温州市现行计价相关文件。
2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2招标工程量清单中的每一清单项目（或定额项目）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.3招标工程量清单中投标人没有填入单价或价格的清单项目（或定额项目），其费用视为己分摊在招标工程量清单中其他相关清单项目（或定额项目）的单价或价格之中。
2.4分部分项清单项目（或定额项目）按下列要求报价：
2.4.1 分部分项清单项目（或定额项目）计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。
2.4.2 投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于招标工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于招标工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。
2.4.3 在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。

2.4.4 在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1 投标人根据招标工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照计价依据（2018 版）计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3安全文明施工基本费按计价依据（2018 版）及温州市规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.5.4 其他施工措施费：见招标工程量清单。
2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.6.4 施工总承包服务费：施工总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包、对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，包括发包人发包专业工程管理费（简称“专业发包工程管理费”）和发包人提供材料及设备保管费(简称“甲供材料设备报关费”)。
发包人仅要求施工总承包人对其单独发包的专业工程提供现场堆放场地、现场供水供电管线（水电费用可另行按时计收）、施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务而进行的施工总承包管理和协调时，施工总承包人可按专业发包工程金额的1%-2%向发包人计取专业发包工程管理费。施工总承包人完成其自行承包工程范围内所搭建的临时道路、施工围挡（围墙）、脚手架措施项目，在合理的施工进度计划期间应无偿提供给专业工程分包人使用，专业工程分包人不得重复计算相应费用。
发包人未对其单独发包的专业工程进行施工总承包管理和协调，并同时要求提供垂直运输等配合服务时，施工总承包人可按专业发包工程金额的2%-4%向发包人计取专业工程发包管理费，专业工程分包人不得重复计算相应费用。

发包人为对其单独发包的专业工程要求施工总承包人提供垂直运输等配合服务的，专业承包人应在投标报价时，考虑其垂直运输等相关费用。如施工仍由总承包人提供垂直运输等配合服务的，其费用由总包、分包人根据实际情况自行商定。

（3）甲供材料设备保管费：发包人自提供材料、工程设备的，对其材料、工程设备进行管理、服务的单位可按材料价值的0.5%-1%，设备价值的0.2%-0.5%向发包方计取材料设备保管费。
（4）其他规定见投标人须知第10.2 款。

2.6.5 标化工地增加费：我市要求全面开展安全生产文明施工标准化工地创建，本工程要求按投标人须知前附表规定创文明标化工地，投标人在投标报价中计入创文明标化工地增加的费用。
2.6.6 优质工程增加费：本工程要求按投标人须知前附表规定优质工程，投标人在投标报价中计入优质工程增加的费用。

2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 规费投标人应根据本企业实际交纳“五险一金”情况自主确定规费费率。税金应根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及《温州市住房和城乡建设局转发关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（温住建发〔2019〕88号）依据国家税法规定的计税基数合税率计取，不得作为竞争性费用。
3.评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标和电子投标文件的内容，必须向招标人提供商务标分析表一式陆份，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

第二卷

第六章  图  纸

提供电子版图纸。
第三卷

 技术标准和要求

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、必须达到施工图要求的各项技术指标；
3、相关规范及要求

（1）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

（2）《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008

（3）《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50056-2011

（4）电力建设施工质量验收及评价规程DLT5210.1-2012

（5）温州市城市中、低压配电网规划设计原则

（6）浙江省城市中、低压配电网建设与改造技术原则

（7）国家、浙江省、温州市地方电力建设部门的相关验收标准。
第四卷

第八章  投标文件格式

目  录

一、商务标
1、投标函
2、法定代表人身份证明
（授权委托书）
3、投标保证金
4、已标价工程量清单
5、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
（二）近年财务状况表
（三）近年完成的类似项目情况表
（四）正在施工的和新承接的项目情况表
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
（六）项目管理机构一览表
（七）承诺书
6、拟分包项目情况表
二、技术标

三、资信标
商务标封面参考格式

 数智造公共实训基地电力设计安装
投标文件

（商务标）

投标单位：                      （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：      （签字或盖章）  

一、商务标

1、投标函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥           ）的投标总价，项目经理（姓名）       ，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

电话：                                     
        年        月        日

注：1、联合体投标的可由联合体牵头人进行电子签章。

2、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

注：联合体各方均须提供

授权委托书

本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

注：1、联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。

2、投标文件如由委托代理人签字或盖章的，应提供授权委托书。
3、投标保证金

投标保证金以现金的形式

4、已标价工程量清单

表10.2.2-5投标报价封面格式

	                                        工程
投  标  报  价

投  标  人：                 (盖单位章)
      年   月   日



表10.2.2-6投标报价扉页格式
	投标报价

招标人：                                

工程名称：                              

投标总价（小写）：                      

                 （大写）：                      
投标人：                                

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                            

（签字或盖章）

    年    月    日


表10.2.2-11编制说明
编制说明

工程名称                                              第   页 共   页

	


表10.2.2-12投标报价费用表

投标报价费用表
工程名称：                                                                            第  页  共  页
	序号
	工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	XX 单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	      XX 单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合
计
	
	
	
	
	
	


表10.2.2-13单位（专业）工程投标报价费用表

单位（专业）工程投标报价费用表
工程名称：                                 标段：                          第  页  共   页
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	见表 10.2.2-16

	1.1
	其中
	人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	见表 10.2.2-16

	2.1.1
	其中
	人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	见表 10.2.2-20 

	2.2.1
	其中
	安全文明施工费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	见表 10.2.2-20

	3
	其他项目
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	见表 10.2.2-21

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-22

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-22

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-22

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	见表 10.2.2-21 

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
	
	见表 10.2.2-23 

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-24

	3.2.3
	
	专业技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-25

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	
	见表 10.2.2-21

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	见表 10.2.2-21

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	见表 10.2.2-27

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	见表 10.2.2-27

	4
	规费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	

	5
	税金
	(1+2+3+4+计税不计费)×费率
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	　
	


表10.2.2-16分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表
分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：                                 标段：                 第  页  共   页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	项目
特征
	计量
单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


表 10.2.2-17 综合单价计算表 
综合单价计算表
单位（专业）工程名称：                                     标段：                      第  页  共   页
	清单编码
	项目编码(定额编号)
	清单(定额)项目名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料(设备)费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表 10.2.2-18 综合单价工料机分析表
综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：            标段：                   第   页 共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	其中
	合价(元)
	其中

	
	
	
	
	
	暂估单价（元）
	
	暂估合价（元）

	1
	人

工
	一类人工
	
	
	
	
	
	

	
	
	二类人工
	
	
	
	
	
	

	
	
	三类人工
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	
	

	2
	材料（工程设备）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他材料费
	
	
	
	
	
	

	
	材料（工程设备）费小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	
	

	4
	工料机费用合计(1+2+3)
	
	

	5
	管理费（计费基数×费率）
	
	

	6
	利润（计费基数×费率）
	
	

	7
	综合单价(4+5+6)
	
	


	表 10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 
施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	工程名称:
	标段:
	第  页 共   页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	5
	
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	

	6
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


	表 10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表 
其他项目清单与计价汇总表

	工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	明细详见表 10.2.2-22

	1.1
	标化工地增加费
	
	明细详见表 10.2.2-22

	1.2
	优质工程增加费
	
	明细详见表 10.2.2-22

	1.3
	其他暂列金额
	
	明细详见表 10.2.2-22

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价
	
	明细详见表 10.2.2-23

	2.2
	专业工程暂估价
	
	明细详见表 10.2.2-24

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	明细详见表 10.2.2-25

	3
	计日工
	
	明细详见表 10.2.2-26

	4
	总承包服务费
	
	明细详见表 10.2.2-27

	
	
	
	

	合    计
	
	


	表 10.2.2-22 暂列金额明细表
暂列金额明细表

	工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	项
	
	

	2
	优质工程增加费
	项
	
	

	3
	其他暂列金额
	项
	
	

	
	
	项
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	表 10.2.2-23 材料（工程设备）暂估单价表 
材料（工程设备）暂估单价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	表 10.2.2-24 专业工程暂估价表 
专业工程暂估价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	表 10.2.2-25 专项技术措施暂估价表
专项技术措施暂估价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	表 10.2.2-26 计日工表
计 日 工 表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	一
	人     工
	元
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材     料
	元
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	

	三
	施 工 机 械
	元
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总    计
	

	表 10.2.2-27 总承包服务费计价表 
总承包服务费计价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第  页 共 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包的专业工程
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料(设备)
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	表 10.2.2-29 主要工日一览表 
主要工日一览表

	工程名称:
	标段:
	第1页 共1页

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	表 10.2.2-30 发包人提供材料和设备一览表
发包人提供材料和设备一览表

	工程名称:
	标段:
	
	第  页 共  页

	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	交货方式
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	表 10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表 
主要材料和工程设备一览表

	工程名称:
	标段:
	
	第  页 共  页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表 10.2.2-32 主要机械台班一览表
	主要机械台班一览表

	工程名称:
	标段:
	第   页 共   页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	表 10.2.2-33 主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表（使用于信息价差调整法）
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表（使用于信息价差调整法）

	工程名称:
	标段:
	第   页 共   页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险幅度(%)
	基准单价(元)
	调整单价（元）
	差价
	价差合价

	
	
	
	
	波动幅度
	可调幅度
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


表 10.2.2-34 主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表（使用于价格指数差调整法）
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表（使用于价格指数差调整法）

工程名称：                                                     标段：              第  页共  页
	序号
	名称、规格、型号
	变值权重B
	基本价格指数Fo
	现行价格指数Ft
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	定值权重A
	
	
	
	


附表

投标材料设备品牌选用表
	序号
	产品名称
	投标材料、设备品牌名称
	型号、规格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 

（六）项目管理机构一览表

	姓名
	本工程

拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况

（或另附简历）

	
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：除项目经理外，其他人员在中标后配备。
（七）承诺书

                 （招标人名称）

我方参加了           （项目名称）     施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、在投标截止时间当日我方没有被招标文件投标人须知前附表规定的相关行业主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日我方没有被招标文件投标人须知前附表规定的相关行业主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

2、我方发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报行政主管部门。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

        年    月    日

6、拟分包项目情况表

	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程

日期：   年   月    日

技术标封面参考格式
 数智造公共实训基地电力设计安装
投标文件

（技术标）

投标单位：                      （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：      （签字或盖章）  
PAGE  
64

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

