采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 金海校区充电桩 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | 新能源车充电桩（双枪慢充） 1．参数：支持功率2*7KW(自动适配车辆） 输入电压220V/AC 输出电流2*16/32A 支付方式 扫码 工作湿度5%-95% 工作温度-25~50℃ 2．含桥架100*50*0.8-20m，含支架制作安装，除锈防腐； 3．含C20基础0.6*0.4*0.2=0.048m3，共6个； 4．含DN80镀锌钢管埋地铺设20m，含配件，含土方开挖回填5m3； 5．室外不锈钢配电箱及对应配件 600*500*360 304不锈钢1套； 6．含电缆YJV-3*120+2*70-100米； 7．含脚手架、二次搬运、场地清理、垃圾外运及消纳； 8．含自带电源线至配电箱； 9．含措施费、税金等； 10．由业主选型； |  | 5套 |  |
| 2 | 直流充电桩 | 新能源车充电桩（双枪快充） 1．参数： 双枪60KW立式直流充电桩 输入电压范围AC380V±20% 输出电压范围 DC200-750v连续可调<±0.5% 输出电流范围 110A<±1% 防护等级 IP54 支付方式 刷卡/扫码/VIN车辆识别码/秘密 工作湿度 <95% 工作温度 -20℃~+50℃ 2．含C20基础0.6*0.4*0.2=0.048m3，共1个； 3．含DN80镀锌钢管埋地铺设10m，含配件，含土方开挖回填2.5m3； 4．含电缆YJV-3*120+2*70-10米； 5．含脚手架、二次搬运、场地清理、垃圾外运及消纳； 6．含自带电源线至配电箱； 7．含措施费、税金等； 8．由业主选型； |  | 1套 |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |

备注：1.以上报价含税、运输、安装调试。

2.以上设备质保期5年。为了得到售后保障，提供厂家或中标供应商的保修承诺函。

3.以上报价包含安装调试中所需的一切安装材料及辅材。

报价单位（盖章）：

密封报价封条横版如下：

封条 封条 封条

项目名称：金海校区充电桩 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：