采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 金海匠谷人才公寓增加监控 | 页数： | 2 |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通半球 | DS-2CD2345CVPD4-ZFI |  | 31台 |  |
| 2 | 警戒枪机 | DS-2CD2T4XFWPDA3-ZFS |  | 12台 |  |
| 3 | 24 口百兆 POE 交换机 | DS-3E0326P-S(DPZ) |  | 1台 |  |
| 4 | 16 口百兆 POE 交换机 | DS-3E1318P-S(DPZ)/轻网管 |  | 2台 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | DS-8664N-K8 |  | 1台 |  |
| 6 | 6T 硬盘 | WD62PURX |  | 7块 |  |
| 7 | 监控显示器 | DS-D5060UE-A |  | 2台 |  |
| 8 | 立杆 | 3.5米不锈钢立杆 |  | 7个 |  |
| 9 | 安装施工及辅材 | 网线预计总共3600m，按43个点拆分为83米（包含人工、运输、安装）具体以实际结算 |  | 43点 |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |

备注：1.以上报价含税、运输、安装调试。

2以上设备质保壹年。为了得到售后保障，提供厂家或中标供应商的保修承诺函。

3.以上报价包含安装调试中所需的一切安装材料及辅材。

4.金海匠谷学区监控须供应商自己组建监控局域网。

报价单位（盖章）：

密封报价封条横版如下：

封条 封条 封条

项目名称：金海匠谷人才公寓增加监控 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：