## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 金海匠谷学区厨房装修 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 金海匠谷学区厨房装修 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
D 砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 200mm厚混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑； | m3 | 2.48
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 100mm厚混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑； | m3 | 3.85
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 15厚1:3水泥砂浆抹灰； | m2 | 110.20
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 铝合金框玻璃隔断 玻璃采用6mm厚钢化玻璃； 加装隐形纱窗； 含制作、安装、运输及五金配件等一切费用； 详见图纸； | m2 | 11.88
5 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙体现有面层铲至原墙体完成面 ； 瓷砖专用胶泥结合层； 300×600墙面瓷砖(选样）(粘贴前先将面砖浸水2h以上)； 白水泥擦缝或专用勾缝剂勾缝； | m2 | 294.79
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
6 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.2米高铝合金防撞条； | m | 10.80
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙江东方职业技术学院2#楼二层厨房装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
R 拆除工程
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原砌体拆除； | m3 | 8.51
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原吊顶拆除； | m2 | 19.11
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施费 |  |  | 0
1 | 011701006001 | 装修脚手架 | 装修脚手架； | 项 | 1
2 | 01B001 | 二次搬运费 | 装修工程二次搬运费； | 项 | 1
3 | 01B002 | 场地清洁费 | 施工退场前场地清洁费用； | 项 | 1
4 | 01B003 | 成品保护及修复 | 施工期间需对原有建筑物进行保护及破损修复； | 项 | 1
5 | 01B004 | 拆除及垃圾外运 | 所有建筑垃圾及拆除垃圾清理外运及消纳，一次性包干； | 项 | 1
6 | 01B005 | 其他施工技术措施费 | 招标文件及工程量清单未明示的其他施工技术措施费； | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装修 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.3
合计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-装修 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-装修 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块
2 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg
3 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg
4 | 电 | kW·h
5 | 水 | m3

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
4 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水系统 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN15,含试压、冲洗、消毒 | m | 144.89
2 | 031001006002 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN20,含试压、冲洗、消毒 | m | 8.59
3 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN25,含试压、冲洗、消毒 | m | 16.05
4 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN32,含试压、冲洗、消毒 | m | 13.90
5 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN40,含试压、冲洗、消毒 | m | 18.33
6 | 031001006006 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN50,含试压、冲洗、消毒 | m | 15.72
7 | 031003013001 | 水表 | 水表DN50，含截止阀1个 | 组 | 1
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 塑料截止阀 DN15 | 个 | 36
|  | 排水系统 |  |  | 0
9 | 031001006007 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接）DN100 | m | 25.65
10 | 031001006008 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接）DN75 | m | 123.58
11 | 030413003001 | 打洞（孔） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 33
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙江东方职业技术学院2#楼二层厨房装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 热水系统 |  |  | 0
12 | 031001006009 | 塑料管 | 室内PPR塑料热水给水管（热熔连接）DN15,含试压、冲洗 | m | 67.84
13 | 031001006010 | 塑料管 | 室内PPR塑料热水给水管（热熔连接）DN20，含试压、冲洗 | m | 11.04
14 | 031001006011 | 塑料管 | 室内PPR塑料热水给水管（热熔连接）DN25，含试压、冲洗 | m | 5.95
15 | 031001006012 | 塑料管 | 室内PPR塑料热水给水管（热熔连接）DN32，含试压、冲洗 | m | 20.61
16 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 塑料截止阀 DN15 | 个 | 45
17 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN20 | 个 | 1
18 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN32 | 个 | 1
19 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑保温，厚度30mm | m3 | 0.15
|  | 电气系统 |  |  | 0
20 | 030404035001 | 插座 | 二、三级插座 | 个 | 45
21 | 030404035002 | 插座 | 三相五线插座 | 个 | 2
22 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制出线盒 | 个 | 22
23 | 030404034001 | 照明开关 | 单联开关 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙江东方职业技术学院2#楼二层厨房装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030404034002 | 照明开关 | 双联开关 | 个 | 1
25 | 030412005001 | 荧光灯 | 紫外线消毒灯 10W/m 3000K 吸顶 | 套 | 1
26 | 030412005002 | 荧光灯 | LED防爆平板灯 600*600 16W 3000K 自然光 嵌入式 | 套 | 22
27 | 030412001001 | 普通灯具 | 灭蝇灯 | 套 | 10
28 | 030411006002 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 33
29 | 030411006003 | 接线盒 | 钢制开关盒、插座盒安装 | 个 | 51
30 | 030404017001 | 配电箱 | 分配电箱CF | 台 | 4
31 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG20 | m | 353.38
32 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG25 | m | 66.53
33 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG40 | m | 11.47
34 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG50 | m | 18.03
35 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管DN40 | m | 4.51
36 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管DN50 | m | 5.35
37 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管DN70 | m | 6.41
38 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-2.5 | m | 591.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙江东方职业技术学院2#楼二层厨房装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJR-2.5 | m | 283.73
40 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-4 | m | 2.42
41 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJR-4 | m | 1.21
42 | 030411004005 | 配线 | 线槽配线 WDZC-BYJ-2.5 | m | 952.00
43 | 030411004006 | 配线 | 线槽配线 WDZC-BYJR-2.5 | m | 475.00
44 | 030411004007 | 配线 | 线槽配线 WDZC-BYJ-4 | m | 22.00
45 | 030411004008 | 配线 | 线槽配线 WDZC-BYJR-4 | m | 11.00
46 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 46.36
47 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-4*25+1*16 | m | 20.13
48 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*10 | m | 31.12
49 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*10 | m | 57.12
50 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*16 | m | 57.08
51 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZC-YJY-5*2.5 | m | 122.11
52 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZC-YJY-5*4 | m | 22.06
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙江东方职业技术学院2#楼二层厨房装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZC-YJY-5*6 | m | 97.75
54 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 4
55 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 8
56 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 44
57 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称金海匠谷学区厨房装修-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:金海匠谷学区厨房装修-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽油综合 | kg
2 | 电 | kW·h
3 | 水 | m3
4 | 橡塑管壳 | m3
5 | 镀锌钢管DN40 | m
6 | 镀锌钢管DN50 | m
7 | 镀锌钢管DN65 | m
8 | PPR塑料热水给水管DN15 | m
9 | PPR塑料给水管DN15 | m
10 | PPR塑料热水给水管DN20 | m
11 | PPR塑料给水管DN20 | m
12 | PPR塑料热水给水管DN25 | m
13 | PPR塑料给水管DN25 | m
14 | PPR塑料热水给水管DN32 | m
15 | PPR塑料给水管DN32 | m
16 | PPR塑料给水管DN40 | m
17 | PPR塑料给水管DN50 | m
18 | 塑料排水管DN75 | m
19 | 塑料排水管DN100 | m
20 | 塑料截止阀DN15 | 个
21 | 截止阀DN20 | 个
22 | 截止阀DN32 | 个
23 | 碳钢平焊法兰DN50 | 片
24 | 法兰水表DN50 | 只
25 | LED防爆平板灯600*600 16W 3000K | 套
26 | 灭蝇灯 | 套
27 | 紫外线消毒灯10W/m 3000K | 套
28 | 单联开关 | 只
29 | 双联开关 | 只
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 三相五线插座 | 套
31 | 二、三级插座 | 套
32 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJR-4 | m
33 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-2.5 | m
34 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-4 | m
35 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJR-2.5 | m
36 | 电力电缆WDZC-YJY-5*6 | m
37 | 电力电缆WDZC-YJY-4*25+1*16 | m
38 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10 | m
39 | 电力电缆WDZC-YJY-5*16 | m
40 | 电力电缆WDZC-YJY-5*4 | m
41 | 电力电缆WDZC-YJY-5*10 | m
42 | 电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25 | m
43 | 电力电缆WDZC-YJY-5*2.5 | m
44 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m
45 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m
46 | JDG电线套管(镀锌)DN40 | m
47 | JDG电线套管(镀锌)DN50 | m
48 | 钢制接线盒 | 个
49 | 水 | m3
50 | 截止阀DN50 | 个
51 | 成套配电箱CF | 台

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 数字万用表 F-87 | 台班
4 | 电缆测试仪 | 台班
5 | 其他机械费 | 元
6 | 汽车式起重机8t | 台班
7 | 载货汽车5t | 台班
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班
9 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班
10 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
11 | 热熔焊机160mm | 台班
12 | 试压泵3MPa | 台班
13 | 电焊机 （综合） | 台班

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注