采价单                          
	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	

	主题：
	[bookmark: _GoBack]产教大楼直饮水机
	页数：
	 


	序号
	名称
	型号或规格
	单价
	数量
	金额（元）

	1
	触控节能饮水机
	推荐品牌：广开、广东碧滢、泉百淳
	适用人数
	≥65人

	水箱容量
	≥18L

	供水量
	开水20L/H 温开水80L/H

	功率
	≥2KW

	电源
	≥220V

	外形尺寸
	≥580*420*1450

	出水咀数
	一开一温

	材料
	304食品级不锈钢密封热胆，所有管路全304食品级不锈钢连接，保证饮水安全；转角圆弧设计，科学合理，避免撞伤，安全美观。外壳采用不锈钢板材防生锈

	过滤系统
	五级超滤（PP棉+颗粒碳+超滤+后置口感碳）

	温度显示
	液晶彩屏显示表

	注意事项
	定期清洗更换滤芯

	功能
	触摸感应出水，具有漏水保护、漏电保护、断水报警、定时开关机，带调温阀等功能。

	进水水质
	市政自来水



	
	22套
	

	合计
	人民币大写：
	¥




备注：1、所投产品生产企业需通过3C，CQC质量认证。所投产品具备“全国工业品生产许可证”“中国节能产品认证”“涉水卫生许可证”“产品通过食品接触产品安全认证”，资质齐全，并提供相关证明文件。
      2、以上报价含运费、税费、安装调试。
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