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	序号
	名称
	型号或规格
	单价
	数量
	金额（元）

	1
	PLC控制器
	CPU模块 SMART ST30系列；
晶体管输出型，18个24VDC数子输入；12DO 24VDC;
供电整流20.4-28.8V DC；
程序存储器/数据存储器30KB；
输出频率47-63Hz；
处理速度117us；
重量0.37-0.53kg
	
	12台
	

	2
	变频器
	G120C
6SL3210-1KE11-8UB2/0.55kw
	
	24台
	

	3
	变频器操作面板
	G120C变频器6SL3210-1KE11-8UB2配套操作面板
	
	24个
	

	4
	电机
	三相异步电动机，能够星三角联结均可使用；
三角型联结时额定相电压380V；
功率不小于40W不大于200W；
带有电源连接插孔；
尺寸不小于21cm*11cm*13cm
	
	24台
	

	5
	空调扇
	8000及以上风量；
80L以上水箱容量；
带缺水断电保护；
一级或者二级能耗
	
	6台
	

	6
	接近开关
	NPN型；
工作电压DC6-36V；
常开；
带安装支架；
	
	200个
	

	合计
	人民币大写：
	



备注：以上报价含运费、税费、安装调试。
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